PAGE  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 30 марта 2022 года № 39-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска К.С. Брюхова.

Мэр города Омска







 С.Н. Шелест

Приложение 

к распоряжению Администрации города Омска

от 30 марта 2022 года № 39-р

ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка 
	Количество,

шт.

	1
	Город Омск, улица Завертяева, дом 32

(КТП-2451 с электрооборудованием)
	-
	-
	1

	2
	Город Омск, улица Куйбышева, дом 46Б

(ВЛИ-0,4 кВ от 
ТП-4298 в сторону улицы Степной)
	200
	СИП2А

4х50
	-

	
	
	60
	СИП

4х25
	

	
	
	280
	А-25

А-35
	

	3
	Город Омск, улица Красных Зорь, дом 56/1

(ВЛИ-0,4 кВ от 
ТП-4398 в сторону улицы 8-я Линия)
	290
	СИП «Торсада»

3х95+1х70
	-

	
	
	280
	СИП 2А

3х70+1х54,6
	

	4
	Город Омск, улица 15-я Амурская, дом 68

(КЛ-10 кВ Ф1401 от ГПП 110/10 «Амурская» до ОП-197 в сторону РП-808, расположенного по улице Герцена, дом 319/1)


	370
	АСБ2л

3х240
	-

	5
	Город Омск, улица 15-я Амурская, дом 68

(КЛ-10 кВ Ф1402 от ГПП 110/10 «Амурская» до ОП-198 в сторону РП-808, расположенного по улице Герцена, дом 319/1)
	370
	АСБ2л

3х240
	-

	6
	Город Омск, улица Успешная, дом 1/2

(КЛ-0,4 кВ вывод от ТП-2179 в сторону улицы Успешной)


	27
	ААШв

3х35+1х16
	-

	7
	Город Омск, улица Успешная, дом 1/2

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2179 в сторону улицы Успешной)


	130
	АС-50
	-
	

	8
	Город Омск, улица 33-я Северная, дом 142А

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2334 в сторону улицы 19-я Амурская)
	1070
	СИП2А

4х95
	-
	

	9
	Город Омск, улица 33-я Северная, дом 142А

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2334 в сторону улицы 20-я Амурская)
	670
	СИП

4х70
	-
	

	10
	Город Омск, улица 5-я Северная угол улицы Волховстроя

(ВЛИ-0,4 кВ от 
ТП-8371 в сторону улицы 5-я Северная)
	750
	СИП

3х50+1х54,6
	-
	

	11
	Город Омск, улица 5-я Северная угол улицы Волховстроя

(ВЛИ-0,4 кВ от 
ТП-8371 в сторону улицы 3-я Северная)
	690
	СИП

3х50+1х54,6
	-
	

	12
	Город Омск, улица 1-я Ремесленная, дом 4А

(КЛ-0,4 вывод от ТП-2350 сторону ВЛ-0,4 кВ по улице Арктической) 
	25
	АС

3х120+1х70
	-
	

	13
	Город Омск, улица 1-я Ремесленная, дом 4А

(ВЛ-0,4 от ТП-2350 в сторону улицы Арктической)
	700
	А-35
	-
	

	14
	Город Омск, улица 30-я Северная, дом 65/1

(ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8022 до жилого дома 30Б по улице 33-я Северная)
	110
	СИП2А

3х95+1х70
	-
	

	15
	Город Омск, улица 5-я Ремесленная, дом 71

(КЛ-0,4 кВ вывод то ТП-2412 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улицы 3-я Береговая)
	15
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	16
	Город Омск, улица 5-я Ремесленная, дом 71

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2412 в сторону улицы 3-я Береговая)
	1400
	А-50
	-
	

	17
	Город Омск, улица 5-я Ремесленная, дом 71

(КЛ-0,4 кВ вывод от ТП-2412 на ВЛ-0,4 кВ в сторону улиц 5-я Ремесленная, 6-я Ремесленная, 
7-я Ремесленная) 
	15
	АВВГ

3х120+1х70
	-
	

	18
	Город Омск, улица 5-я Ремесленная, дом 71

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-2412 в сторону улиц 5-я Ремесленная, 6-я Ремесленная,
7-я Ремесленная)
	2300
	СИП

4х95
	-
	

	Всего 
	9752
	-
	1
	


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	ГПП
	–
	главная понизительная подстанция;

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛИ
	–
	воздушная линия изолированная;

	
	СИП
	–
	самонесущий изолированный провод.


_________________

