PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 4 февраля 2013 года № 108-п

Об определении теплосетевой организации 
для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей, 
расположенных на территории города Омска

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания», к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение     

к постановлению Администрации города Омска

от 4 февраля 2013 года № 108-п




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск, улица Волочаевская, дома 15б, 15, корпус 5 (от ТК-7/3-1 до жилых домов)
	128,00
	подземно
	2d57

	2
	Город Омск, улица Омская, дом 113 (от ТК до жилого дома)
	62,40
	подземно
	2d100

	3
	Город Омск, улица                              Б. Хмельницкого, дом 40, корпус 1 угол улицы Омская, дом 127, корпус 1 (от ТК-4/2-2 до стены жилого дома)
	211,15
	подземно
	2d133

2d108



	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	401,55
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером. 


________________
