PAGE  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 24 декабря 2013 года № 1608-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления 
эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления                        в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение     

к постановлению Администрации города Омска

от 24 декабря 2013 года № 1608-п 



ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск, улица 1-я Учхозная, дома 1а, 8, 10            (от ГТП до стен жилых домов)
	32
	Подземная бесканальная
	2d57

	
	
	89
	
	2d57

	
	
	15
	
	2d32

	2
	Город Омск, улица 11-я Ремесленная, дома 21, 23, 23а, 25б, 27, 27а , 27б, 27в, 29, 35 (от ГТП, установленного в жилом доме 25б по улице 11-я Ремесленная, до стен жилых домов)
	11
	Подземная бесканальная
	2d57

	
	
	8
	
	2d57

	
	
	60
	
	2d57

	
	
	16
	
	2d57

	
	
	25
	
	2d57

	
	
	30
	
	2d57

	
	
	55
	
	2d57

	
	
	15
	
	2d57

	
	
	35
	
	2d57

	
	
	30
	
	2d57

	
	
	25
	
	2d57

	
	
	10
	
	2d57

	3.
	Город Омск, улица 11-я Ремесленная, дом 29а (от ТК-7/9 до ТК-7/8 до стены жилого дома)
	40
	Подземная бесканальная
	2d57

	
	
	60
	
	2d57

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	556
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером; 

	
	ГТП
	–
	групповой тепловой пункт.


_________________
