PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 августа 2014 года № 280-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных 
низковольтных кабельных линий на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября                 2003 года № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить открытому акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных низковольтных кабельных линий до момента признания их муниципальной собственностью                   в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных низковольтных кабельных линий» к настоящему постановлению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска




                           А.А. Поповцев

	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 27 августа 2014 года № 280-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных низковольтных кабельных линий

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка кабеля
	Вид прокладки

	1
	Город Омск, улица Магистральная, дом 50

(от ТП-1027 до жилого дома)  
	80
	АСБ 3х70
	Подземная

	
	
	80
	АВРБ 3х25+1х16
	

	2
	Город Омск, улица Круговая, дом 4б

(от ТП-1045 до жилого дома)
	150
	АВБбШв 4х95
	Подземная

	3
	Город Омск, улица Малиновского, дом 19

(от ТП-8134 до жилого дома)
	120
	АВБбШв 4х185
	Подземная 

	
	
	120
	АВБбШв 4х185
	

	
	
	127
	АВБбШв 4х150
	

	
	
	127
	АВБбШв 4х150
	

	
	
	123
	АВБбШв 4х120
	

	
	
	123
	АВБбШв 4х120
	

	
	
	275
	АВБбШв 4х240
	

	
	
	275
	АВБбШв 4х240
	

	4
	Город Омск, улица Магистральная, дом 50

(от ТП-1027 до жилого дома)
	80
	АСБ 3х70
	Подземная 

	
	
	80
	АВРБ 3х25+1х16
	

	5
	Город Омск, улица Круговая, дом 4Б

(от ТП-1045 до жилого дома)
	150
	АВБбШв 4х95
	Подземная 

	Всего 
	1830
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером. 


