ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 ноября 2014 года № 1662-п

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»                                по реконструкции, модернизации и строительству объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области 
на 2015 – 2019 годы
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2015 – 2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска                                                                         В.В. Двораковский
Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 27 ноября 2014 года № 1662-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области

на 2015 – 2019 годы
I. Основные положения

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы                Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» (далее –                          ОАО «ОмскВодоканал») по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2015 – 2019 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:

1) Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая                 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля            2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения                       и водоотведения»; 

5) распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 августа                            2009 года № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»;

6) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр                      «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

7) Решения Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43               «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области»; 

8) постановления Администрации города Омска от 25 ноября 2014 года          № 1646-п «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Омска».

2. Техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе ОАО «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2015 – 2019 годы (далее – инвестиционная программа), а также является основанием для разработки инвестиционной программы и расчёта финансовых потребностей для ее реализации.
II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является определение и ранжирование в оптимальной последовательности мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения для реализации Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области с привлечением всех возможных источников финансирования.

Цели реализации инвестиционной программы: 

1) повышение надежности и качества предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в городе Омске;

2) обеспечение гарантированного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения не подключенных, строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства на территории города Омска общей площадью 600,0 тыс. кв. м. Проведение мероприятий инвестиционной программы по трем общегородским зонам жилищного строительства в городе Омске: левобережной, северной и южной. Приоритетное развитие – левобережная зона.

Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

1) реконструкция и модернизация сетей и сооружений централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Омска;

2) строительство новых сетей и сооружений водоснабжения и канализации для районов перспективной застройки города Омска;

4) модернизация и (или) замена технологического оборудования;

5) внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;

6) снижение негативного воздействия производственной деятельности ОАО «ОмскВодоканал» на окружающую среду;

7) повышение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей;

8) внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности;

9) снижение аварийности и непроизводительных потерь ресурсов. 

Результатом реализации инвестиционной программы является достижение плановые значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске, приведенных в приложении  № 1 к настоящему техническому заданию.

В инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные иными целевыми, инвестиционными и производственными программами.

III. Характеристика существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжении и водоотведения


Износ основных фондов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составляет от 5 до 87%. Состояние конструкций централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в целом удовлетворительное: износ сооружений составляет в среднем от 0 до 63%, оборудования – от 10 до 70%. Свыше 95% водопроводных и канализационных сетей, находящихся на балансе ОАО «ОмскВодоканал», имеют износ 70%, из них 79,19% – сетей водопровода и 66,28% – сетей канализации исчерпали свой ресурс.


Протяженность водопроводных сетей, подлежащих замене, реконструкции, составляет 1320,77 км из общей протяженности 1667,86 км. Протяженность канализационных сетей, подлежащих замене, реконструкции, составляет 763,15 км из общей протяженности 1151,46 км.


Существующие централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения не позволяют обеспечить спрос на услуги водоснабжения и водоотведения в новых построенных объектах капитального строительства города Омска. 

Для этого необходимо реконструировать:

1) насосную станцию на Ленинской очистной водопроводной станции (далее – ЛОВС), предусмотрев выделение групп насосов для раздельного питания вновь создаваемых зон;

2) насосную станцию «Октябрьская» для раздельного питания двух вновь создаваемых зон;

3) насосную станцию «Кировская» для раздельного питания двух вновь создаваемых зон, предусмотрев строительство новых магистральных линий для питания части распределительных сетей микрорайонов Старого Кировска от насосной станции «Кировская»;

4) насосную станцию «Чередовая» для раздельного питания водовода № 6 на Октябрьскую насосную станцию и зоны питания этой станции;

5) насосную станцию «Первомайская», предусмотрев раздельное питание насосной станции «Береговая» и зоны питания насосной станции «Первомайская»;

6) водовод № 6 от ЛОВС до насосной станции «Чередовая»;

7) водоводы №№ 5, 7 и № 11 от ЛОВС до водопроводной насосной станции;

8) водопроводный дюкер № 5 (Ленинский – Кировский административный округ, Д=1000 мм, L=800);

9) водопроводный дюкер № 7 (Ленинский – Кировский административный округ, Д=1200 мм, L=900);

10) водопроводный дюкер № 7 (Кировский – Советский административный округ, Д=1200 мм, L=600);

11) водопроводный дюкер № 11 (Кировский – Советский административный округ, Д=1200 мм, L=600);

12) водопроводный дюкер № 1 (Кировский – Советский административный округ, Д=1200 мм, L=600);

13) водопроводный дюкер через реку Омь в створе ул. Ленина (Д=400 мм, L=200);

14) водопроводный дюкер через реку Омь в створе ул. Булатова (Д=800 мм, L=200);
15) водопровод по ул. Химиков от  ул. Блюхера до ул. 4-я  Поселковая (Д=500 мм, протяженность 500 м);

16) водопровод Д=1000 мм,  протяжённость 4416 м;

17) участок водопровода по ул. 6-я Северная от ул. Красный Путь до водопроводного колодца, существующего напротив здания № 1 по                     ул. 6-я Северная (Д=300 мм, протяженность 270 м);

18) напорную канализацию по ул. 3-я Енисейская (Д=500 мм, протяженность 200 м);

19) канализационную насосную станцию № 19 (замена технологического насосного оборудования);

20) канализацию Д=1000 мм по ул. Новокирпичной на Д=1200 мм, протяженностью 342,05 м;

21) канализацию Д=800 мм, проложенную под трамвайными путями по           ул. 3-я Транспортная от канализационного колодца 16 до канализационного колодца 17 протяжённостью 23,3 м каждая с увеличением пропускной способности на Д=1200 мм;

22) канализационную насосную станцию № 11 (с установкой дополнительного насоса);

23) существующую напорную нитку Д=300 мм на Д=500 мм и прокладку дополнительной резервной нитки Д=500 мм, протяжённостью 2650 м каждая;

24) канализацию Д=1000 мм (увеличение пропускной способности             Д=1200 мм, протяженностью 473 м);

25) водопровод по ул. Березовая от проспекта Королева до                             ул. Судоремонтная (Д=400 мм, протяженностью 450 м).

IV. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного  водоснабжения или водоотведения

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения или водоотведения приведен в приложении № 4 к настоящему техническому заданию.

V. Требования к содержанию инвестиционной программы

3. Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы;

2) плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске, установленные приказом Министерство регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждения методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», по каждому году в период 2015 – 2019 годов;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения с обоснованием их необходимости, указанием мест расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов на территории города Омска, основных технических характеристик до и после реализации мероприятий;

4) плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих по состоянию на 1 января 2015 года;

5) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

6) финансовый план ОАО «ОмскВодоканал» на 2015 – 2019 годы с разделением по видам деятельности и годам; 

7) расчет эффективности инвестирования средств;

8) предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

9) планы снижения сбросов, выбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

10) отчёт об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий, в том числе основные технические характеристики модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы. 

4. Перечень мероприятий и подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске должен состоять из двух разделов:

1) мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения;

2) мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения. 

В пределах каждого раздела перечня мероприятий и подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске должны быть выделены группы:

1) мероприятия, реализуемые для подключения объектов капитального строительства, строительство которых финансируется за счёт платы за подключение, с указанием подключаемых нагрузок и сроков подключения согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему техническому заданию, в том числе:

- строительство новых сетей водопровода и канализации в целях подключения объектов капитального строительства; 

- строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности (реконструкция, модернизация) существующих централизованных сетей холодного водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности; 

- увеличением мощности и производительности (реконструкция, модернизация) существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения по производству соответствующего вида ресурсов;

2) мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства:

- строительство новых сетей водопровода и канализации с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметров и протяжённости, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (кроме сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием их технических характеристик;

3) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (кроме сетей водопровода и канализации) с указанием технических характеристик данных объектов;

4) мероприятии по защите централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

V. Источники финансирования инвестиционной программы

Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов на территории города Омска, финансируются за счет:

1) тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

2) тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения;

3) тарифа на водоотведение;

4) тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения;

5) амортизационных отчислений;

6) прочих источников.

VI. Заказчик, разработчик, сроки разработки и реализации инвестиционной программы

5. Заказчик инвестиционной программы – Администрация города Омска.

6. Разработчик инвестиционной программы – ОАО «ОмскВодоканал».

7. Срок разработки инвестиционной программы – 10 рабочих дней со дня утверждения настоящего технического задания.

8. Срок реализации инвестиционной программы – 2015 – 2019 годы.

_________________

Приложение № 1
к техническому заданию 

на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2015 – 2019 годы

Плановые значения показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске
	№ п/п
	Наименование показателя
	 Период

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1. Показатели качества питьевой воды  

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения                                            

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км
	0,13
	0,129
	0,128
	0,127
	0,127

	2.2
	Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год,  ед./км
	2,427
	2,427
	2,426
	2,426
	2,425

	3. Показатели качества очистки сточных вод                                                     

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	19,03
	19,02
	19,01
	19,00
	18,96

	3.2
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
	87,13
	87,13
	87,13
	87,13
	87,13

	3.3
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых  в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	отсутствует

	3.4
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %
	10
	10
	10
	10
	10

	3.5
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, %
	отсутствует

	4. Показатели энергетической эффективности                                                     

	4.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
	0,219
	0,219
	0,218
	0,218
	0,217

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	0,524
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222


Приложение № 2

к техническому заданию 

на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения  муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2015 – 2019 годы

Потребность в водоснабжении по трем общегородским зонам

жилищного строительства в городе Омске

	
	Всего
	2015 
год
	2016 
год
	2017 
  год
	2018 
  год
	2019  год

	
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.

	Левобережная зона   
	21359
	4272
	4272
	4272
	4272
	4271

	Южная зона   
	10191
	2038
	2038
	2038
	2038
	2039

	Северная зона   
	8052
	1610
	1610
	1610
	1610
	1612

	Итого по городу Омску           
	39602
	7920
	7920
	7920
	7920
	7922


Расчет водоснабжения выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 31.13330.2012 Расчетными расходами водоснабжения учтены нагрузки жилых зданий, общественных зданий микрорайонного значения, общественных зданий районного и городского значения (в том числе крупных торговых, развлекательных, административно-офисных зданий и т.п.).

___________________

Приложение № 3

к техническому заданию 

на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2015 – 2019 годы

Потребность в водоотведении по трем общегородским зонам

жилищного строительства в городе Омске

	
	Всего
	2015 
год
	2016 
год
	2017 
  год
	2018 
  год
	2019

год

	
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.
	куб. м/сут.

	Левобережная зона   
	21294
	4259
	4259
	4259
	4259
	4258

	Южная зона   
	10074
	2015
	2015
	2015
	2015
	2014

	Северная зона   
	7963
	1593
	1593
	1593
	1593
	1591

	Итого по городу Омску           
	39331
	7867
	7867
	7867
	7867
	7863


Расчет водоотведения выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 31.13330.2012. Расчетными расходами водоснабжения учтены нагрузки жилых зданий, общественных зданий микрорайонного значения, общественных зданий районного и городского значения (в том числе крупных торговых, развлекательных, административно-офисных зданий и т.п.).

__________________
Приложение № 4

к техническому заданию 

на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2015 – 2019 годы

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения или водоотведения

1. Автоматизированная система управления технологическим процессом дозирования коагулянта на Ленинской очистной водопроводной станции по ул. Марьяновская, 19.

2. Модернизация насосного и другого механического оборудования на насосных станциях водопровода и канализации.

3. Модернизация лаборатории экоаналитического контроля и химико-бактериологической лаборатории с расширением области исследований.

4. Модернизация спецтехники (экскаваторов, машин гидравлических КО-514, машин илососных КО-524, электротехнической лаборатории                    «ЭТЛ-10-Т-7М» на базе автомобиля марки «Газель», бульдозеров).

5. Приобретение оборудования, инструмента и приспособлений для эксплуатации сетей и сооружений на них и повышения качества услуг (расходомеров, преобразователей частоты на насосах, насосов гидравлических, молотков отбойных, оборудования для бестраншейной замены труб, прочих по назначению).

6. Приобретение программного обеспечения и спецтехники.

7. Строительство эстакады с прокладкой линии электроснабжения насосной станции «Заря» от распределительного устройства РУ-6 кВт насосной станции № 4 цеха ЛОВС.

8. Внедрение новых технологий очистки воды сточных вод.

9. Санация самотечного коллектора Д=2500 мм в садах «Рассвет».

10. Строительство сооружений повторного использования промывных вод на Ленинской очистной водопроводной станции (срок строительства –             2015 год).

11. Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска (срок строительства 2015 – 2019 годы).

12. Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей (срок строительства – 2016 год) по адресам:

1) в районе ул. Кондратюка и ул. 5-я Широтная;

2) ул. Молодова;

3) юго-западнее строения № 20 по ул. Молодова;

4) ул. Лобова;

5) в районе ул. В.Ф.Маргелова и федеральной трассы М 51.

13. Строительство внеплощадочных сетей (объекты дошкольного образования, срок строительства 2015 год) по адресам:

1) микрорайон по ул. Конева;

2) поселок Биофабрика;

3) проспект Мира;
4) ул. 1-я Станционная;

5) ул. 2-я Любинская;

6) ул. 3-я Любинская;

7) ул. 3-я Транспортная;

8) ул. В. Бисяриной;

9) ул. Завертяева;

10) ул. Комнатова;

11) ул. Лисицкого;

12) ул. Светловская – проспект Сибирский;

13) ул. Светловская, ул. Архиепископа Сильвестра;

14) ул. Талалихина;

15) ул. Тюленина;

16) ул. Успешная;

17) ул. Ясная;

18) микрорайон 13 (Садовый);

19) бульвар Архитекторов.

__________________

