PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 1 декабря 2014 года № 1663-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления 
эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению               «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение      

к постановлению Администрации города Омска

от 1 декабря 2014 года № 1663-п




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск, поселок Биофабрика, дом 1, корпус 1                                  (от ТК-4/1-1 до стены жилого дома)
	124,55
	Подземная бесканальная
	2d159

	
	
	174,15
	
	2d108

	2
	Город Омск, поселок Биофабрика, дом 6 

(от УТ-4/1-9 до стены жилого дома)
	79,95
	Подземная бесканальная
	2d108

	3
	Город Омск, улица 10 лет Октября, дом 50

(от ТК-95/10 до стены жилого дома)
	38,90
	Непроходной канал
	2d108

	4
	Город Омск, улица Декабристов, дома 4, 6

(от стены строения по улице Куйбышева, дом 28, литера АБ до точки врезки тепловых вводов на жилые дома 4, 6 по улице Декабристов)
	55,10
	Надземная 
	2d76

	5
	Город Омск, улица Щербанева, дом 27

(от ТК-I-Ю-43/0 до ТК-43/1-22, от ТК-43/1-21 до наружной стены жилого дома)
	30,00
	Подземная бесканальная
	2d219

	
	
	52,00
	
	2d89

	6
	Город Омск, улица Победы, дома 1А, 1Б

(от ТК-I-З-6/5-1 до наружных стен зданий)
	68,00
	Подземная бесканальная
	2d57

	
	
	12,00
	
	2d48

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	634,65
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	УТ
	–
	узел трубопроводов;

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером. 


________________

