PAGE  
4

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 22 декабря 2014 года № 425-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября                 2003 года № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить открытому акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью                   в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 22 декабря 2014 года № 425-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка кабеля
	Количество,

шт.

	1
	Город Омск, улица Туполева, дом 5г

(КЛ-10 кВ от РП-620 до            ТП-6266 у дома 2, корпус 2 по бульвару Архитекторов)  
	310
	АСБ-10 3х150
	-

	
	
	310
	АСБ-10 3х150
	

	2
	Город Омск, улица Димитрова, дом 71

(ТП-5452 с оборудованием)
	-
	-
	1

	3
	Город Омск, улица Дианова, дом 20

(ТП-6034 с оборудованием)
	-
	-
	1

	4
	Город Омск, улица Куломзинская, дом 64, 

корпус 3 

(РП-510 с оборудованием)
	-
	-
	1

	5
	Город Омск, улица Димитрова, дом 71

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5452 до ВРУ-1 жилого дома 71 по улице Димитрова)
	120
	АВБбШв-1 4х185
	-

	
	
	120
	АВБбШв-1 4х185
	-

	6
	Город Омск, улица Куломзинская, дом 64,

корпус 3

(КЛ-0,4 кВ от РП-510 до жилого дома 64, корпус 4 по улице Куломзинской)
	84
	АВБбШв-1

4х120
	-

	
	
	84
	АВБбШв-1

4х120
	-

	7
	Город Омск, улица Димитрова, дом 71

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5452 до жилого дома 71, корпус 1 по улице Димитрова)
	70
	АВБбШв-1 4х70
	-

	
	
	70
	АВБбШв-1 4х70
	-

	8
	Город Омск, улица Димитрова, дом 71

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5452 до ВРУ-2 жилого дома 71 по улице Димитрова)
	150
	ААБлУ-1

4х120
	-

	
	
	150
	ААБлУ-1

4х120
	-

	9
	Город Омск, улица Димитрова, дом 71

(КЛ-0,4 кВ от ТП-5452 до ВРУ-3 жилого дома 71 по улице Димитрова)
	70
	АВБбШв-1

4х240
	-

	
	
	70
	АВБбШв-1

4х240
	-

	10
	Город Омск, улица Суровцева, дом 100, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-5045 до            ТП-5144)
	360
	ААБл-10

3х185
	-

	11
	Город Омск,                          улица Дианова, дом 20

(КЛ-10 кВ от ТП-6034 до          ТП-6127 у дома 36, корпус 1 по улице Волгоградской)
	290
	ААБ-10

3х120
	-

	
	
	545
	ААШв-10 

3х120
	-

	12
	Город Омск,                             улица Куломзинская,            дом 64, корпус 3

(КЛ-10 кВ от РП-510                 до ТП-5457 у дома 67 по  улице Димитрова) 
	322
	ААБлУ-10

3х150
	-

	
	
	322
	ААБлУ-10

3х150
	-

	13
	Город Омск, улица Куломзинская, дом 64,          корпус 3

(КЛ-10 кВ от РП-510 до            ТП-5896)
	845
	ААБ-10

3х150
	-

	
	
	845
	ААБ-10

3х150
	-

	14
	Город Омск,

улица Суровцева, дом 100,             корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-5045 до            ТП-5964 у дома 62 по улице  12 Декабря)
	265
	ААБл-10

3х120
	-

	15
	Город Омск,

улица Куломзинская,             дом 64, корпус 3

(КЛ-10 кВ от РП-510 до             ТП-5964 у дома 62 по улице      12 Декабря)
	150
	ААБл-10

3х150
	-

	16
	Город Омск,

улица Дианова, дом 20

(КЛ-10 кВ от ТП-6034 до           ТП-6108 у дома 24, корпус 3 по улице Дианова)


	280
	ААБ-10

3х120
	-

	
	
	500
	ААШв-10

3х120
	-

	17
	Город Омск,

улица Суровцева, дом 100, корпус 1

(КЛ-10 кВ от ТП-5045 до            ТП-5448, расположенной на пересечении улицы Фабричной и улицы                       12 Декабря)
	820
	ААБ-10

3х150
	-

	18
	Город Омск,

улица Куломзинская,             дом 64, корпус 3

(КЛ-10 кВ от РП-510 до        ТП-5447 у дома 15 по улице  12 Декабря)
	781
	ААБ-10

3х150
	-

	
	
	10
	ААБ2л-10

3х150
	

	Всего 
	7943
	-
	3


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство.


_________________

