ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 19 декабря 2014 года № 1794-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска 

от 27 октября 2011 года № 1361-п


Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 22 октября 2014 года     № 276 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и на работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями», постановляю:


1. Внести в постановление Администрации города Омска от 27 октября 2011 года № 1361-п «Об установлении тарифов на услуги Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» следующие изменения:


1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 22 октября 2014 года     № 276 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и на работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановляю:»;


2) приложение «Тарифы на услуги Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.


3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска                                                                     В.В. Двораковский
Приложение 

к постановлению Администрации города  Омска
от 19 декабря 2014 года № 1794-п

«Приложение 

к постановлению Администрации города  Омска
от 27 октября 2011 года № 1361-п

ТАРИФЫ

на услуги Муниципального предприятия города Омска 

«Тепловая компания»

	№

п/п
	Наименование услуги
	Тариф 

(руб.)

	1
	Ремонт и калибровка контрольно-измерительных приборов:
	

	1.1
	Ремонт манометра показывающего технического
	234,27

	1.2
	Ремонт манометра электроконтактного типа ДМ, ЭКМ
	255,16

	1.3
	Ремонт манометра технического самопишущего типа МТС
	313,15

	1.4
	Ремонт дифманометра типа ДСП-160
	974,23

	1.5
	Ремонт дифманометра с сигнализирующим устройством типа ДСП-Сг
	1182,97

	1.6
	Ремонт измерительного преобразователя (КРТ)
	763,61

	1.7
	Ремонт измерительного преобразователя (Сапфир)
	1018,15

	1.8
	Ремонт тягонапоромера (ТНМП)
	382,74

	1.9
	Ремонт электронного регулятора
	1018,15

	1.10
	Ремонт термометра манометрического с сигнализирующим устройством
	556,70

	1.11
	Калибровка манометра показывающего технического
	102,07

	1.12
	Калибровка манометра электроконтактного типа ДМ, ЭКМ
	141,49

	1.13
	Калибровка манометра технического самопишущего типа МТС
	178,62

	1.14
	Калибровка дифманометра показывающего типа ДСП-160
	452,51

	1.15
	Калибровка дифманометра показывающего с сигнализирующим устройством типа ДСП-Сг
	622,21

	1.16
	Калибровка измерительного преобразователя (КРТ)
	1018,15

	1.17
	Калибровка измерительного преобразователя (Сапфир)
	1018,15

	1.18
	Калибровка тягонапоромера (ТНМП)
	231,95

	1.19
	Калибровка термометра манометрического с  сигнализирующим устройством
	282,98

	2
	Выдача справок:
	

	2.1
	Выдача справки об отсутствии  задолженности за тепловую энергию
	93,74

	2.2
	Повторная выдача первичной документации (счет-фактура, акт выполненных работ, платежное требование)
	61,22

	3
	Исполнение акта балансового разграничения
	2932,09

	4
	Согласование акта балансового разграничения
	2164,65

	5
	Ограничение (отключение, подключение) теплоснабжения абонента:
	

	5.1
	Ограничение (отключение, подключение) теплоснабжения абонента с нарушением целостности трубопроводов тепловых вводов с выполнением сварочных работ (выезд с исполнением работ)
	6552,29

	5.2
	Ограничение (отключение, подключение) теплоснабжения абонента с нарушением целостности трубопроводов тепловых вводов с выполнением сварочных работ (выезд без исполнения работ)
	4205,96

	 5.3
	Ограничение (отключение, подключение) теплоснабжения абонента с нарушением целостности трубопроводов тепловых вводов без выполнения сварочных работ (выезд с исполнением работ)
	4222,55

	5.4
	Ограничение (отключение, подключение) теплоснабжения абонента с нарушением целостности трубопроводов тепловых вводов без выполнения сварочных работ (выезд без исполнения работ)
	3285,53

	5.5
	Ограничение (отключение, подключение) теплоснабжения абонента с опломбировкой входных задвижек (выезд с исполнением работ)
	3200,74


	5.6
	Ограничение (отключение, подключение) теплоснабжения абонента с опломбировкой входных задвижек (выезд без исполнения работ)
	2742,79


	5.7
	Актирование исполнения (отключение, подключение) теплоснабжения абонента
	748,25

	5.8
	Обследование вновь вводимого, отдельно стоящего объекта при заключении договора
	2229,78

	5.9
	Определение часовой нагрузки для подготовки технического условия на подключение
	1662,47

	5.10
	Обследование объекта при перезаключении договора
	2062,72

	6
	Установка и обслуживание приборов учета тепловой энергии:
	

	6.1
	Подготовка исходных данных на установку приборов учета тепловой энергии
	3296,44

	6.2
	Согласование проекта установки коммерческих приборов учета тепловой энергии
	1648,22

	6.3
	Повторный вызов работника группы ПУТЭ для приема в эксплуатацию по акту готовности приборов учета (выезд техника транспортом абонента)
	1478,88

	6.4
	Повторный вызов работника группы ПУТЭ для приема в эксплуатацию по акту готовности приборов учета (выезд техника транспортом Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»)
	2063,62

	7
	Врезка теплотрассы:
	

	7.1
	Врезка теплотрассы с отключением теплотрассы диаметром трубы от 25 мм до 108 мм (сталь), длина – 200 п. м (надземный способ прокладки)
	13011,01


	7.2
	Врезка теплотрассы с отключением теплотрассы диаметром трубы от 25 мм до 108 мм (сталь), длина – 200 п. м (подземный способ прокладки)
	23322,94

	7.3
	Врезка теплотрассы с отключением теплотрассы диаметром трубы от 133 мм до 273 мм (сталь), длина – 200 п. м (надземный способ прокладки)
	17087,73

	7.4
	Врезка теплотрассы с отключением теплотрассы диаметром трубы от 133 мм до 273 мм (сталь), длина – 200 п. м (подземный способ прокладки)
	28470,50

	7.5
	Врезка теплотрассы с отключением теплотрассы диаметром трубы свыше 325 мм (сталь), длина – 300 п. м (надземный способ прокладки)
	20655,68

	7.6
	Врезка теплотрассы с отключением теплотрассы диаметром трубы свыше 325 мм (сталь), длина – 300 п. м (подземный способ прокладки)
	32573,85

	8
	Проведение гидравлических испытаний на одном участке тепловых сетей 
	13055,83

	9
	Повторная приемка индивидуального теплового пункта к отопительному сезону
	1848,58


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ЭКМ
	– электроконтактный манометр;

	
	МТС
	– манометр технический самопишущий;

	
	ДСП
	– дифманометр сильфонный показывающий;

	
	ДСП-Сг
	– дифманометр сильфонный показывающий 

   сигнализирующий;

	
	КРТ
	– кремне-родиевый тензопреобразователь;

	
	ТНМП
	– тягонапоромер мембранный показывающий;

	
	ПУТЭ
	– приборы учета тепловой энергии.»


________________

