PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 13 марта 2015 года № 65-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить открытому акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии                          с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования              город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска Е.Н. Бреер.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 13 марта 2015 года № 65-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка кабеля

	1
	Город Омск, улица Учебная, дом 199а

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7180 до жилого дома 199а по улице Учебной)
	30
	АВВГ

3х70+1х35

	
	
	160
	А-35

	2
	Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 13, корпус 2

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6220 до ВРУ-1 здания 13, корпус 2 по бульвару Архитекторов)
	165
	АВБбШв 4х240

	
	
	165
	

	3
	Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 13, корпус 2

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6220 до ВРУ-2 здания 13, корпус 2 по бульвару Архитекторов)
	165
	АВБбШв 4х240

	
	
	165
	

	4
	Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 13, корпус 2

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6220 до ВРУ-3 здания 13, корпус 2 по бульвару Архитекторов)
	160
	АВБбШв

4х150

	
	
	160
	

	5
	Город Омск, бульвар Архитекторов, дом 13, корпус 2

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6220 до ВРУ здания 13, корпус 2 по бульвару Архитекторов)
	200
	АВБбШв

4х150

	
	
	200
	

	Всего 
	1570
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером. 


_________________

