АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОМСКА

Паспорт нестационарного торгового объекта № 420

(торгово-остановочный комплекс, универсальная 
(продовольственные и непродовольственные товары),

расположенного по адресу: улица Кирова, дом 9, 
ООТ «Омский Дом Дружбы».

| Утверждаю: Глава администрации Октябрьского административного округа города Омска ___________/__________________/ «_____» _______________20_____ |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского административного округа города Омска ___________/__________________/ «_____» _______________20_____ | СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского административного округа города Омска ___________/__________________/ «_____» _______________20_____ |

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

- Описание места размещения Торгово-остановочный комплекс универсальный (продовольственные и непродовольственные товары), круглогодичного размещения площадью 57 кв.м. по адресу: улица Кирова, дом 9, ООТ «Омский Дом Дружбы»). - Место размещения объекта

РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Объект 5-го типа*: Размеры фасадов: Торгово-остановочный комплекс общей площадью 57,0 кв.м: - открытая конструкция остановочного навеса, площадью 15 кв.м (5,0*3,0) , -торговый павильон, площадью 21,0 кв.м (6,0*3,5); - торговый павильон, площадью 21,0 кв.м (6,0*3,5). Общие конструктивные элементы: # Ведомость отделки фасадов: Приставная площадка; Просечной нержавеющий лист. Цоколь; Сэндвич панели, панели "Alucobond"; RAL 7026. Стены; Сэндвич панели, панели "Alucobond"; RAL 7026; Не допускается применение кирпича, строительных блоков, профлиста, винилового сайдинга. Угловой декоративный элемент; Сэндвич панели, панели "Alucobond"; RAL 7040. Окна; Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет; RAL 7026; Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное). Цветные вставки угловых и нижних декоративных элементов; Сэндвич панели, панели "Alucobond"; RAL 1034 RAL 6017 RAL 5017 RAL 3022 RAL 2003. Входная дверь на главном фасаде павильона; Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет; RAL 7026; Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное). Входная дверь на главном фасаде остановочного навеса; Стеклопакет; Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное). Входная дверь на заднем фасаде павильона; Сэндвич панели, панели "Alucobond"; RAL 7026; Может быть выполнена глухой одностворчатой в цвет стен торгово-остановочного комплекса. Входная дверь на внутренней перегородке; Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет; RAL 7026; Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное). Парапет; Сэндвич панели, панели "Alucobond"; RAL 7040. Крыша; Профнастил оцинкованный; RAL 7004; Не допускается применение шифера, металлочерепицы. Фриз; Сэндвич панели, панели "Alucobond"; RAL 7031; Для размещения рекламно-информационного оформления. Нижний декоративный элемент; Сэндвич панели, панели "Alucobond"; RAL 7040. Примечание: * Постановление Администрации города Омска от 09.08.2018 № 812-п «Об утверждении требований к архитектурному облику нестационарных торговых объектов на территории города Омска ** номера колеров приняты по каталогу RAL CLASSIC.

РАЗДЕЛ 3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА*

*схема в формате 1:500 приобщена к бумажному экземпляру паспорта НТО