PAGE  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 11 декабря 2015 года № 1628-п

Об определении теплосетевой организации для осуществления 
эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей на территории города Омска
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Решением Омского городского Совета от 28 сентября 2011 года № 444 «О реализации Федерального закона «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Определить Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» в качестве теплосетевой организации для осуществления эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно приложению «Перечень бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Мэр города Омска
	
	В.В. Двораковский


	
	Приложение       

к постановлению Администрации города Омска

от 11 декабря 2015 года № 1628-п




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей, обслуживаемых Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания»

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Вид

прокладки
	Диаметр,

мм

	1
	Город Омск, 16-й военный городок, дом 417

(от ТК-V-В-50/2 до наружной стены жилого дома 417                   в 16-м военном городке)
	18,0
	Подземная бесканальная
	2d89

	2
	Город Омск, 16-й Военный городок, дом 417, корпус 1
(от ТК-V-В-50/3 до наружной стены жилого дома 417                   в 16-м военном городке)
	22,6
	Подземная бесканальная
	2d89

	3
	Город Омск, улица Омская, дом 119

(от точки врезки в тепловые сети в техническом подвале жилого дома 10 по улице              А. Нейбута до наружной стены жилого дома 119 по улице Омской)
	17,0
	Подземная              в непроходном канале
	2d89

	
	
	17,0
	
	d108/57

	Всего по Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания»
	74,6
	-
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТК
	–
	тепловая камера с порядковым номером.


_________________
