PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 31 декабря 2015 года № 491-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                                от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение      
к распоряжению Администрации города Омска

от 31 декабря 2015 года № 491-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№
п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,
п. м
	Марка кабеля
	Количество, шт.

	1
	Город Омск, улица Нефтезаводская, дом 28, корпус 2
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1275 до жилого дома 28, корпус 2 по улице Нефтезаводской)
	85

	ААБбШв
3х240
	

	
	
	85
	
	

	2
	Город Омск, улица Нефтезаводская, дом 28, корпус 3
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1275 до жилого дома 28, корпус 3 по улице Нефтезаводской)
	90
	ААБбШв
4х120
	

	
	
	90
	
	

	3
	Город Омск, улица 50 лет Профсоюзов, дом 102, корпус 1
(КЛ-0,4 кВ от ТП-1275 до жилого дома 102, корпус 1 по улице 50 лет Профсоюзов)
	100
	ААБбШв
4х240
	

	
	
	100
	
	

	4
	Город Омск, улица Волочаевская, дом 9, 
(2БКТП-8318 с оборудованием)
	-
	-
	1

	Всего 
	550
	-
	1


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	2БКТП
	–
	двухтрансформаторная блочная комплектная трансформаторная подстанция с порядковым номером.


_________________
