PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 14 апреля 2016 года № 157-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 14 апреля 2016 года № 157-р




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка

кабеля

	1
	Город Омск, улица ХХ Партсъезда, дом 55

(КЛ-10 кВ от РП-102 до ТП-1120, расположенной по проспекту Мира,                           дом 55А)
	430
	ААБ

3х185

	2
	Город Омск, проспект Мира, дом 55А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-1120 до здания учебного корпуса № 1 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет

им. Ф.М. Достоевского», расположенного по проспекту Мира, дом 55А)

	80
	ААШВ

3х185

	
	
	80
	

	
	
	80
	

	
	
	80
	

	
	
	80
	АСБ

3х95+1х70

	
	
	80
	

	3
	Город Омск, проспект Мира, дом 55

(КЛ-10 кВ от ТП-1210 до ТП-1111, расположенной по улице Андрианова,

дом 2Б)

	675
	ААБ

3х120

	4
	Город Омск, проспект Мира, дом 55

(КЛ-10 кВ от ТП-1210 до ТП-1120, расположенной по проспекту Мира,

дом 55А)


	120
	ААБ

3х120

	5
	Город Омск, проспект Мира, дом 55

(КЛ-0,4 кВ от ТП-1210 до ВРУ здания столовой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», расположенного по проспекту Мира, дом 55А) 

	100
	ААБл

3х120

	
	
	100
	

	
	
	100
	

	
	
	100
	

	
	
	100
	АПВГ

3х185+1х50

	
	
	100
	

	
	
	100
	

	
	
	100
	

	
	
	100
	

	6
	Город Омск, проспект Мира, дом 55

(КЛ-0,4 кВ от ТП-1210 до здания учебного корпуса № 2 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», расположенного по проспекту Мира, дом 55)

	50
	ААБл

3х95



	
	
	50
	

	
	
	50
	

	
	
	50
	

	
	
	100
	

	
	
	100
	

	
	
	100
	

	
	
	100
	

	Всего
	3205
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство;

	
	РП
	–
	распределительный пункт.




_________________
