PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 14 апреля 2016 года № 158-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 14 апреля 2016 года № 158-р




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка кабеля

	1
	Город Омск, проспект Мира, дом 6

(КЛ-10 кВ от ТП-8078 до ТП-8567, расположенной по проспекту Мира, дом 2)


	440
	АСБ

3х120

	2
	Город Омск, проспект Мира, дом 6

(КЛ-10 кВ от ТП-8078 до ТП-8079, расположенной по проспекту Мира,                   дом 28)


	730
	АСБ

3х185

	3
	Город Омск, проспект Мира, дом 6

(КЛ-0,4 кВ от ТП-8078 до жилого дома 8

по проспекту Мира)


	40
	АВВБ

3х35+1х16

	4
	Город Омск, проспект Мира, дом 6

(КЛ-0,4 кВ от ТП-8078 до жилого дома 6А по проспекту Мира)


	100
	ААБЛу

3х70

	5
	Город Омск, проспект Мира, дом 16А

(КЛ-0,4 кВ от жилого дома 16 по проспекту Мира до здания бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 124», расположенного по проспекту Мира,

дом 16А, электроснабжение от ТП-8078)
	110
	ААБ

3х95

	6
	Город Омск, проспект Мира, дом 14А

(КЛ-0,4 кВ от жилого дома 14А

по проспекту Мира до жилого дома 10Б

по проспекту Мира, электроснабжение

от ТП-8078)


	50
	АСБ

3х95

	7
	Город Омск, проспект Мира, дом 14А

(КЛ-0,4 кВ от жилого дома 14А

по проспекту Мира до здания бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 124», расположенного по проспекту Мира,

дом 16А, электроснабжение от ТП-8078)
	90
	АСБ

3х70+1х35

	Всего
	1560
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия.




_______________
