PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 19 апреля 2016 года № 165-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 19 апреля 2016 года № 165-р




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка кабеля

	1
	Город Омск, проспект К. Маркса,

дом 39, корпус 1

(КЛ-10 кВ от РП-470 до ТП-7873, расположенной в 16-м военном городке, дом 382А)


	1580
	ААБ

3х95

	2
	Город Омск, 16-й военный городок,

дом 382А

(КЛ-10 кВ от ТП-7873 до ТП-7005, расположенной в 16-м военном городке, дом 367А)


	210
	АСБ

3х95

	3
	Город Омск, 16-й военный городок,

дом 382А

(КЛ-10 кВ от ТП-7873 до ТП-7948)


	700
	АСБ

3х95

	4
	Город Омск, 16-й военный городок,

дом 382А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7873 до жилого дома 417 в 16-м военном городке)


	80
	ААБлУ

4х95

	
	
	80
	

	5
	Город Омск, 16-й военный городок,

дом 382А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7873 до жилого дома 389 в 16-м военном городке)


	165
	ААБ-1

3х95

	
	
	165
	

	6
	Город Омск, 16-й военный городок,

дом 382А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7873 до жилого дома 414 в 16-м военном городке)


	275
	ААБ-1

3х95

	
	
	275
	

	7
	Город Омск, 16-й военный городок,

дом 414

(КЛ-0,4 кВ, перемычка между жилым домом 414 в 16-м военном городке

и магазином, расположенным

в 16-м военном городке, дом 414, электроснабжение от ТП-7873)


	50
	ААБл

3х50

	8
	Город Омск, 16-й военный городок,                                                       дом 382А

(КЛ-0,4 кВ от ТП-7873 до жилого дома 394 в 16-м военном городке)


	270
	ААБ

3х95

	9
	Город Омск, 16-й военный городок,                      дом 338

(КЛ-0,4 кВ, вывод на ВЛ-0,4 кВ

к жилому дому 338 в 16-м военном городке, электроснабжение

от ТП-7873)


	80
	ААБ-1

3х50

	10
	Город Омск, 16-й военный городок,                   дом 382А

(ВЛ-0,4 кВ от ТП-7873 последовательно к жилым домам 382, 383, 338, 339 в 16-м военном городке)


	326
	СИП 2А

3х50+1х54,6

	Всего
	4256
	


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	РП
	–
	распределительный пункт.



_________________
