PAGE  
2

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 25 апреля 2016 года № 172-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 701 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Е.Г. Асташова.

	Мэр города Омска
	
	  В.В. Двораковский


	
	Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 25 апреля 2016 года № 172-р




ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка

кабеля

	1
	Город Омск, улица Волховстроя, дом 94

(КЛ-10 кВ от ТП-8412 до ТП-8413, расположенной возле жилого дома 23

по улице Волховстроя)


	65
	ААБл

3х150

	
	
	65
	

	2
	Город Омск, улица Добровольского, дом 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-8063 до ВНС № 738, расположенной возле дома 3

по улице Добровольского)

	50
	ААБ

3х120

	3
	Город Омск, улица Добровольского, дом 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-8063 до подъезда № 4 жилого дома 18 по улице Красный Путь)


	130
	АПСВТ

3х95+1х50

	
	
	130
	

	4
	Город Омск, улица Добровольского, дом 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-8063 до подъезда № 3 жилого дома 18 по улице Красный Путь)


	110
	АПСВТ

3х95+1х50

	
	
	110
	

	5
	Город Омск, улица Красный Путь, дом 18

(КЛ-0,4 кВ от жилого дома 18 по улице Красный Путь до магазина, расположенного по улице Красный Путь, дом 18, электроснабжение от ТП-8063)


	40
	АПСБГ

3х95+1х50

	6
	Город Омск, улица Красный Путь, дом 18

(КЛ-0,4 кВ от жилого дома 18 по улице Красный Путь до насосной станции, расположенной по улице Красный Путь, дом 18, электроснабжение от ТП-8063)


	60
	АПВГ

3х95+1х50



	7
	Город Омск, улица Красный Путь, дом 18

(КЛ-0,4 кВ от магазина, расположенного по улице Красный Путь, дом 18,

до подъезда № 7 жилого дома 18

по улице Красный Путь, электроснабжение от ТП-8063)


	50
	АПВГ

3х70+1х25



	8
	Город Омск, улица Перова, дом 66А
(ВЛ-10 кВ от ОП-35 до ОП-67, расположенного по улице Центральной, дом 68Б, корпус 1, электроснабжение

от РП-524 до ТП-5135)

	500
	АС-50

	9
	Город Омск, улица Волгоградская, дом 26, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6119 до ВРУ жилого дома 2, корпус 1 по улице Лукашевича)


	430
	ВБбШв-1

4х240

	
	
	430
	

	10
	Город Омск, проспект Комарова, дом 9 

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6240 до ВРУ-1 жилого дома 9 по проспекту Комарова)


	82
	ААБлУ

4х150

	
	
	80
	

	11
	Город Омск, проспект Комарова, дом 9 

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6240 до ВРУ-2 жилого дома 9 по проспекту Комарова)


	140
	ААБлУ

4х150

	
	
	143
	

	12
	Город Омск, проспект Комарова, дом 9, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6240 до ВРУ-1 жилого дома 9, корпус 1 по проспекту Комарова)


	250
	ААБ2л

4х240

	
	
	250
	

	13
	Город Омск, проспект Комарова, дом 9, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6240 до ВРУ-2 жилого дома 9, корпус 1 по проспекту Комарова)


	180
	ААБ2л

4х185

	
	
	180
	

	14
	Город Омск, проспект Комарова, дом 9, корпус 1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-6240 до ВРУ-3 жилого дома 9, корпус 1 по проспекту Комарова)


	185
	ААБ2л

4х95

	
	
	185
	

	Всего
	3845
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером;

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство;

	
	ОП
	–
	отключающий пункт;

	
	РП
	–
	распределительная подстанция;

	
	ВНС
	–
	водопроводная насосная станция.




_________________
