2

  Приложение № 1 

к постановлению Администрации города Омска 

от ___________________ № _________________
ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и межевании территории, расположенной в границах: улица Граничная - левый берег реки Иртыш - граница городской черты - улица Мельничная - улица 1-я Казахстанская - улица 8-я Кировская -     в Кировском административном округе города Омска

VII. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения проектируемой территории
Водоснабжение
Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от магистральных водоводов диаметром 1200 мм, двух существующих и проектируемого, идущих от Ленинских очистных сооружений на Кировскую водопроводную насосную станцию.

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд диаметром 225 мм к общеобразовательной школе по ул. Мельничная, которые состоят из двух участков, запроектированных от водопровода Ду 1000 ст, проложенного по ул. Центральная и от водопровода Ду 300 мм, проложенного по ул. Севастопольская – ул. Южная, до точек подключения на границе земельных участков застройщика.
На проектируемой территории предусмотрена площадка под очистные водопроводные сооружения общегородского значения производительностью 300 - 400 тыс. куб. м в сутки.
Водоснабжение предусматривает централизованную кольцевую систему хозяйственно-противопожарного водоснабжения, которая обеспечивается магистральными сетями с подключением к существующим водоводам, проходящим в границах проекта планировки территории, общий расход воды для обеспечения проектируемых объектов составляет 25868 куб. м в сутки.


