3

Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска

                                       от 



№ 




ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейных объектов в части территории, расположенной в границах планировочного элемента 12-1, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования  городской округ город Омск Омской области
I. Общие положения

Документация по планировке части территории планировочного элемента 12-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области , утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, в Кировском административном округе города Омска подготовлена на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска, а так же на основании распоряжения департамента архитектуры и градостроительства от 14 ноября 2017 года 
№ 2829.
Целями подготовки проектов планировки территории как вида документации по планировке территории, являются обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ планируемого размещения линейного объекта, установление границ зон с особыми условиями использования территории.

II. Наименование, основные характеристики и назначения линейного объекта

Согласно схеме расположения планировочных элементов проектируемая территория линейного объекта включена в планировочный элемент 12-1, установленного схемой 2.1 Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области в Кировском административном округе города Омска

Проектом предусматривается прокладка стального газопровода высокого давления диаметром 325х6,0. Для закольцовки существующего распределительного газопровода «ОКСК» – «Омскгидропривод» по улице 5-го Декабря необходимо выполнить две точки врезки: 

1-ю точку врезки проектируемого газопровода выполнить в подземный участок газопровода-отвода к производственному зданию по улице Седова, 55. Диаметр полиэтиленового газопровода в точке подключения 160 мм.

2-ю точку врезки проектируемого газопровода выполнить в подземный участок распределительного газопровода высокого давления на пересечении улицы Граничная и улицы 5-го Декабря в районе ПК11 объекта «Распределительный газопровод к жилым домам и предприятиям в границах улиц Ланачарского-Граничная в Кировском административном округе города Омска». Диаметр стального газопровода в точке присоединения 159 мм. 

В первой точке подключения установить отключающее устройство (кран диаметром 300) в ограждении закрытого типа 2,0х1,5х2,2(h). При пересечении улицы 22-го Декабря предусматривается подземная прокладка стального газопровода ф325х6,0 в футляре ф530х5,0.
Проектируемый газопровод предусматривается прокладывать:

- на естественное основание с глубиной заложения не менее 1,82 м от уровня земли (ниже глубины промерзания) – прокладка открытым способом;

- на песчаное основание толщиной 0,1 м с последующей засыпкой на 0,2 м от верхней образующей трубы;

- методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение) на естественное основание, ниже глубины промерзания грунтов.
Технико-экономическая характеристика линейного объекта:

- категория газопровода по давлению – II
- протяженность подземного газопровода 998,6 м.

- вид транспортируемого газа – природный по ГОСТ 5542-87
- давление газа в сети – 0,6 МПа. Газораспределение от ГРС-5

III. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территории городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается не территории Омской области, городской округ город Омск, Кировский административный округ
IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
В настоящем проекте предусмотрено установление красных линий. 

Координаты характерных точек определены аналитическим методом, средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек не более 0,10 м. Ведомость координат красных линий в границах проектирования приведены в таблице № 1

Таблица № 1

Ведомость координат поворотных точек красных линий

	Номер поворотной точки
	Х
	У

	1
	2
	3

	н1
	11284.52
	5415.89

	н2
	11275.97
	5432.17

	н3
	11239.50
	5372.55

	н4
	11230.11
	5390.45


V. Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Прокладка газопровода осуществляется в подземном исполнении по застроенной территории. При этом использована минимальная занимаемая газопроводом площадь.

Выбранный вариант обоснован минимальным пересечение и сближением от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий и сооружений. 

Выбранный вариант трассы газопровода обеспечивает условия его безопасного размещения на требуемых расстояниях от зданий, сооружений и коммуникаций и обоснован экономически с учетом требований нормативной документации. 

VI. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды. 

Проектом планировки запроектирована охранная зона сети газопровода шириной 2 м.

Строительная организация, выполняющая прокладку объекта, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охранной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.

VII. Перечень мероприятий по гражданской обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21 июля 1999 г. «О промышленной безопасности производственных объектов» и «Порядком разработки Декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации», утвержденным приказом МЧС России и Ростехнадзора России № 222/59 от 14.12.96 г., к опасным производственным объекта относятся объекты, по которым транспортируются воспламеняющиеся газы. 

Проектируемый газопровод относится к опасным производственным объектам. 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), объектов культурного наследия не требуется, в связи с отсутствием данных объектов в границах проектирования.
VIII. Основные направления развития транспортного 
облуживания линейного объекта

Основой транспортной схемы территории является комплексная транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана города Омска.

Границы  разрабатываемого проекта планировки территории с проектируемой трассой газопровода пересекают магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения 22-го Декабря, предусмотренную Схемой генплана. В соответствии с определенной категорией и назначением, проезжая часть данной магистрали должна быть уширена до шести полос движения с соответствующей шириной проезжей части 22 метра.

Более 2/3 проектируемой территории расположены в границах улицы местного значения 5-го Декабря, предназначенной для проезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.  В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденными Решением Омского городского Совета от 10.12.2008 № 201, улица 5-го Декабря расположена в зонах малоэтажной жилой застройки (Ж-1), разделенных зоной городского наземного транспорта (ИТ-2) по улице 22-го Декабря и в настоящее время имеет грунтовое покрытие.

Учитывая стесненные условия использования поперечного профиля улицы 5-го Декабря, ширина которого в среднем составляет 16 метров, с учетом размещения инженерных коммуникаций, настоящим проектом планировки территории предлагается устройство покрытия на данной улице из грунтощебня шириной 3,5 метра..

Магистральная улица общегородского значения 22-го Декабря предусматривает движение общественного пассажирского транспорта, в том числе для обслуживания прилегающей территории. Размещение остановочных комплексов необходимо предусмотреть за границами проектирования разрабатываемого проекта планировки.
IX. Основные направления инженерной подготовки территории
Рельеф на прилегающей к разрабатываемому проекту планировки территории относительно ровный, высотные отметки на уровне 91.00 – 92.50 в балтийской системе высот с пологим уклоном в сторону реки Иртыш.

Вдоль улицы 5-го Декабря в границах проектирования предусмотреть поверхностный водоотвод открытого типа (лотки) с подключением через ветки присоединения к ливневой канализации вдоль улицы 22-го Декабря. 

Проезжую часть по улице 5-го Декабря предусмотреть выше существующих отметок на 10 см, поперечный профиль предусмотреть односкатный в сторону водоотводных лотков.
Х. Характеристики планируемого развития территории
Характеристики планируемого развития территории представлены в таблице № 2 «Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории».

Таблица № 2
Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

	№ п/п
	Наименование показателей


	Единица 
изм
	Сущ./
план.
	Итого

	
	
	
	
	

	1
	Площадь проектируемой территории, в том числе:
	га
	план
	1,35

	1.1
	Площадь территории общего пользования
	га
	план
	1,35

	2
	Плотность застройки 
	кв. метров/га
	
	-








