15

        Приложение № 

к постановлению Администрации города Омска

        от ____________________    № ______________

ПОЛОЖЕНИЕ

 о размещении линейных объектов части территории планировочного элемента 10-1, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области
I. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории решается вопрос по планируемому размещению объекта Акционерного общества  «Омскэлектро»: Строительство ЛЭП-10 кВ ТП-1066-ТП-1244, электроснабжение на части территории планировочного элемента 10-1, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, для размещения линейных объектов согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – проект планировки и проект межевания территории № 2).
Проектируется кабельная линия 10 кВ от ТП-1066 до ТП-1244 в г. Омск. Источником электроснабжения является ПС 110/10 кВ Энтузиастов, расположенная в Советском административном округе города Омска. На участке от ТП-1066 до ТП-1244 проектом предусмотрено строительство новой КЛ 10 кВ взамен существующей КЛ 10 кВ марки АСБУ-10 3х185. Длина вновь прокладываемой трассы КЛ 10 кВ составляет 865 м. На всей протяженности трассы проектом предусмотрена полная замена существующей кабельной продукции. Линия электропередачи 10 кВ принята кабельного исполнения, способ прокладки принят в земляных траншеях. Тип кабельной продукции принят с алюминиевыми жилами и оболочкой, броней из двух стальных лент, бумажной, пропитанной вязким изоляционным составом, изоляцией. 
Кабельные линии 10 кВ прокладываются в земляной траншее, в трубах, сечение и марка кабелей приняты с учетом условий прокладки.

По всей длине кабельные линии 10 кВ прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7 м от уровня земли. Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) при пересечении дорог и коммуникаций кабельные линии прокладываются в трубах диаметром 110 мм на глубине не менее 1,2 м от дорожного покрытия.

Пересечение кабельных линий с ул. Горячева, ул. Энтузиастов, ул. 6-я аллея выполняется методом направленного бурения в трубах диаметром 110 мм.

Кабельные линии электропередачи от ТП-1066 до ТП-1244 длиной 865 м являются транзитной и второй от головного участка от ПС 110 кВ Энтузиастов. Мощность по линии от ТП-1066 до ТП-1244 в нормальном режиме не превышает 3,82 МВт, аварийный режим работы КЛ 10 кВ не предусмотрен. Основное питание ПС 110 кВ Энтузиастов осуществляется по существующим схемам.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 10 кВ.

Все сети и электрооборудование проверяются по условиям действия токов короткого замыкания в соответствии с гл. 1.4 и 1.7. правил устройства электроустановок.

Выбранное сечение кабеля 10  кВ проверено по экономической плотности тока, также по предельно допустимому току и току термической стойкости, отклонению напряжения в соответствии с ГОСТом 13109-97. Проектируемая кабельная линия 10 кВ сооружается для передачи электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), производственный шум и вибрация отсутствуют. В связи с этим проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.
II.  Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов российской федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

    Размещение линейного объекта планируется на территории Омской области, город Омск, Советский АО в районе улиц Владимира Горячева,  Энтузиастов, 4-я Заводская. 
III. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Зона размещения линейных объектов устанавливается в соответствии с ведомственными строительными нормами «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, с учетом организации строительной полосы для строительства.
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения в местной системе координат города Омска представлены в таблице № 1 «Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения».
IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Документацией по планировке территории перенос (переустройство) линейных объектов не предусматривается. 
V.   Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Объекты капитального строительства, входящие в состав планируемых к размещению линейных объектов, отсутствуют. 

VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов)
В связи с отсутствием в границах зоны планируемого размещения линейных объектов зданий, сооружений, строений, объектов, строительство которых не завершено, необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства отсутствует. 
VII.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Согласно данным Министерства культуры Омской области, объекты культурного наследия (в том числе – археологического), включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, зона охраны/защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия непосредственно на территории объекта изысканий отсутствуют. Работы предполагаются на ранее техногенно освоенных территориях. 
VIII.    Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
8.1 . Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период реконструкции необходимо соблюдать следующие мероприятия:

·  параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

·  максимальная концентрация загрязняющих веществ на границе жилой зоны не должна превышать предельно допустимых концентраций - 1 ПДК;

·  определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;

·  при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ;

·  при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов горюче-смазочных материалов (ГСМ) на поверхность земли.

Для снижения уровня шума в процессе реконструкции проектируемого объекта необходимо соблюдение следующих мероприятий:

·  запрещение нахождения на строительной площадке машин с работающим (включенным) двигателем без надзора;

·  ограничение максимальной скорости движения транспорта по строительной площадке до 5 км/час;

·  снабжение автотранспорта и строительной техники глушителями, кожухами с целью снижения шумовой нагрузки.

·  оснащение машин и механизмов виброзащитными и противошумными устройствами (экранами, глушителями, ковриками, сиденьями и т.п.);

·  регламентация условий труда (сокращение продолжительности рабочей смены, паузы в работе и т.п.);

·  обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (обувью, рукавицами, перчатками, наушниками, противошумными шлемами и т.п.);

·  оснащение инженерно-технических работников (ИТР) персональной аппаратурой для измерения на рабочих местах уровней шума и вибрации;

·  санитарно-техническая паспортизация объектов и оборудования;

·  плановые санитарно-гигиенические обследования рабочего персонала;

·  своевременный ремонт или замена машин и оборудования с повышенными уровнями шума и вибрации.

Соблюдение вышеперечисленных мероприятий позволит снизить негативное воздействие шума и вибрации.

8.2 . Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

При пересечении автодорог прокладка и коммуникаций, а также в стесненных условиях кабельная линия прокладывается в трубах диаметром 160 мм на глубине не менее 1,2 м от дорожного покрытия методом горизонтально-направленного бурения (прокол). 

При эксплуатации  выбросы и загрязняющие вещества отсутствуют. Трасса проходит по г.Омск, землям общего пользования. Строительство трассы будет выполняться в городских стесненных условиях. По окончании строительства предполагается восстановление нарушенного благоустройства.

Охрана земель от воздействия проектируемого объекта в период реконструкции и эксплуатации проектируемых объектов обеспечивается комплексом мер по минимизации изымаемых и нарушенных земель, по предотвращению развития опасных геологических явлений, по предупреждению химического загрязнения почв. Грунт с категорией загрязнения «Опасная» вывозить в специально отведенные места по согласованию со службой  санитарно-эпидемиологического надзора (СЭН).

Во время строительства и после завершения строительства произвести обследование почв согласно п.п. 4.7..4.8 СанПиН 2.1.7.1287.-03, утвержденного Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 года.

а) при строительно-монтажных работах:

·  минимизация испрашиваемых площадей под строительство объекта на землях лесного фонда;

·  проведение строительно-монтажных работ строго в отведенных границах.

Схемы строительной полосы с расположением на ней строительной техники для реконструкции трасс должны быть представлены в проектной документации по проекту строительства. Для строительства кабельной линии 10 кВ  выделяется полоса отвода, в пределах которой выполняется весь комплекс работ. Тип строительной полосы назначается на стадии предварительных согласований по выбору земельных участков, в зависимости от категории земель и условий реконструкции согласно исходных данных.

Размещение всех временных сооружений принято из условия сохранности существующих коммуникаций. Перед началом реконструкции осуществляется расчистка территории в пределах строительной полосы.
8.3 . Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность рекомендуются следующие мероприятия:

· строгое соблюдение установленных границ земельного отвода;

· обеспечение средствами пожаротушения всех строительных объектов с целью сохранения растительного покрова от пожара;

· запрещение выжигания растительности;

· ограничение перемещения транспорта утвержденной схемой передвижения на территории производства работ;

· обязательное проведение рекультивации нарушенных земель после завершения работ.

Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир рекомендуются следующие мероприятия:

·  соблюдение установленных границ земельного отвода;

· ограничение перемещения транспорта утвержденной схемой передвижения на территории производства работ;

· промышленные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения;

· запрещение хранения и применения химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

· запрещение расчистки просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Проектом предусматривается восстановление растительного покрова после реконструкции проектируемого водовода до уровня, достаточного для нормального роста многолетних трав.

С целью максимального снижения воздействия на растительность и сохранения растительного покрова проектом предусмотрен комплекс мероприятий, которые предусматривают:

·  минимальное занятие земель, расчет произведен согласно действующим нормативным документам и разработанным чертежам;

·  организация проезда только по существующим дорогам и в полосе отвода;

·  исключение не предусмотренного проектной документацией сведения древесно-кустарниковой растительности;

·  запрещение выжигания растительности и сжигания бытового мусора;

·  проведение комплекса противопожарных мероприятий, включающих соблюдение правил пожарной безопасности, инструктаж и обучение персонала, наличие оперативной связи, полная обеспеченность средствами пожаротушения;

·  выделение специальных площадок для заправки и смены отработанных горюче-смазочных материалов для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова;

·  соблюдение норм продолжительности реконструкции и сроков проведения рекультивации;

·  исключение не предусмотренного проектом снятия почвенно-растительного слоя;

·  сбор и временное хранение всех видов образующихся отходов и вывоз их по договорам со специализированными организациями;

·  сточные воды при производстве работ отводятся в канализационные емкости, а затем предусматривается их вывоз, сбросы сточных вод в водные объекты отсутствуют;

· ознакомление работников с правилами природопользования и ответственностью за их нарушение;

· обеспечение своевременной засыпки канав и ям с вертикальными стенками, возникающих в процессе реконструкции, для снижения случаев гибели амфибий и мелких млекопитающих;

·  долговременная стоянка техники на площадке не предусматривается;

·  запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;

·  установка специальных предупредительных знаков и знаков ограничения скорости движения транспорта на проектируемой автодороге;

·  снабжение автотранспорта и строительной техники глушителями;

·  своевременный ремонт или замена машинного оборудования с повышенным уровнем шума и вибрации.
8.4. Программа производственного экологического контроля

Природоохранным законодательством (статья 63 Закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002) предусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов природной среды в районах расположения источников антропогенного воздействия.

Организация системы экологического мониторинга позволяет своевременно выявить и оценить качественные и количественные изменения природной среды под воздействием антропогенного влияния, получить прогнозные характеристики.

Основой мониторинга является наблюдательная сеть, позволяющая выявить источники загрязнения, обеспечить изучение состояния природных сред в естественных и нарушенных условиях:

- подземных и поверхностных вод;

- почв и грунтов;

- флоры и фауны.

Проведение комплексного экологического мониторинга должно быть предусмотрено на всех стадиях проектирования: с начала организационно-строительных работ на территории (для оценки фонового состояния) до ликвидации производственных объектов.

Основными целями и задачами экологического мониторинга являются:

- получение и накопление информации об источниках загрязнения и состоянии компонентов природной среды в зоне влияния объектов;

- анализ и комплексная оценка текущего экологического состояния различных компонентов природной среды и прогнозирование динамики их развития в процессе эксплуатации;

- прогноз изменения компонентов природной среды под влиянием техногенного воздействия;

- получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, выработка рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению негативных экологических ситуаций;

- информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экстренных управленческих решений.

Мониторинг загрязнения компонентов природной среды осуществляется по разработанной сети пунктов наблюдений, расположенных в зоне техногенного воздействия и на фоновых площадках (за пределами влияния намечаемого строительства) и предназначенных для изучения:

- механизма распространения загрязняющих веществ в компонентах природной среды;

- изменений в растительном и животном мире в течение длительного периода времени по мере расширения освоенных площадей и возрастания техногенной нагрузки.

При выборе пространственной схемы пунктов мониторинга учитывается необходимость:

- контроля источников воздействия на природную среду;

- контроля природной среды на расстояниях от источников воздействия, где оно не должно прослеживаться на уровнях, превышающих 0.01 ПДК, с учетом рекомендаций нормативной и научно-методической литературы;

- ведения наблюдений на фоновых участках вне зоны рассматриваемого воздействия;

- возможности доступа людей и технических средств в пункты наблюдений.

Целесообразно дополнение уже действующей системы экологического мониторинга новыми пунктами наблюдения. Результаты опробования компонентов природной среды на стадии инженерно-экологических изысканий (ИЭИ) и их количественные характеристики целесообразно использовать как фоновые значения.

Выбор местоположения дополнительных пунктов наблюдения за основными компонентами природной среды и качественный состав обоснован:

- материалами экологической изученности района;

- результатами проведенных инженерно-экологических изысканий.

Мониторинг за поверхностными и грунтовыми водами

С целью выявления загрязнения и негативных изменений гидрохимического режима поверхностных вод предусмотрены пункты наблюдения на близлежащих водных объектах.

Пунктами контроля подземных вод могут быть родники, колодцы или специально пробуренные наблюдательные скважины, которые располагаются по направлению движения подземных вод в границах условных санитарно-защитных зонах.

Сравнение значений показателей воды, отобранных до начала бурения, с показателями воды, отобранными по окончании буровых работ, и в период эксплуатации скважин, позволяет судить о характере и степени загрязненности вод под влиянием источников загрязнения.

Программа исследований включает в себя определение следующих показателей: рН, минерализация, Na, K, NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, Ca, Mg, Fe, HCO3, жесткость общая, нефтепродукты.

Периодичность - 1 раз в квартал. При выявлении загрязнения подземных вод в пунктах контроля пробы воды отбирают через 10, 30, 60 дней, допускается проводить более частые интервалы отбора проб.

Концентрация загрязнений в пробах поверхностных вод сравнивается со значениями, регламентируемыми «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. – Москва. 2010 г» и оценка качества грунтовых вод по ГН 2.1.5.1315-03. «Предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Почвы и грунты.

Проведенные исследования показали отсутствие существенного загрязнения почвы в районе проектируемых объектов. Поэтому для проведения мониторинга качества почв рекомендуется ограничиться регулярным отбором проб на химический анализ на участках возможной миграции и аккумуляции загрязняющих веществ.

Рекомендуется проводить наблюдения за содержанием химических загрязнителей (тяжелые металлы, нефтепродукты), изменением физического состояния почв (потеря плодородного слоя при механических нарушениях).

Периодичность отбора проб – 1 раз в год. В случае обнаружения тенденции к повышению содержания поллютантов в почвах периодичность отбора проб следует увеличить.

Атмосферный воздух.

Результат количественного химического анализа пробы атмосферного воздуха показал, что по определяемым веществам превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не обнаружено.

В дальнейшем наблюдения за уровнем загрязнения воздушной среды следует проводить с наветренной и подветренной сторон в дневное время при работающем оборудовании. Определяемые компоненты:

- оксид углерода;

- диоксид азота;

- диоксид серы;

- углеводороды;

- взвешенные вещества (сажа).

Регулярность проведения измерений – ежеквартально. Это позволит выявить потенциальные источники чрезмерного загрязнения воздушной среды прежде, чем их воздействие окажет существенное влияние на близлежащие биоценозы.

Растительность.

Мониторинг включает два направления:

- наблюдения за состоянием флоры в пределах зоны влияния проектируемых объектов;

- контроль содержания загрязняющих веществ в индикаторных видах растений.

Точки отбора проб растительных образцов на содержание загрязняющих веществ располагаются в пунктах контроля химического состава почв.

В качестве видов - индикаторов химического загрязнения используются:

- сфагновые мхи;

- хвоя ели.

Периодичность отбора проб - 1 раз в 3 года в вегетационный период.

Наблюдения за состоянием животного мира.

Исследование загрязнения территории целесообразно проводить, используя животных с коротким жизненным циклом. Исследования, основанные на индикационных возможностях видов «эфемеров» позволят:

- с высокой степенью конкретизации оценивать территориальное распределение загрязняющих веществ;

- оперативно выявлять краткосрочные тенденции изменения уровня загрязнения.

Для получения сравнительных данных с территорий, испытывающих разную техногенную нагрузку, необходимо использовать виды, обитающие и в антропогенных зонах, и в близлежащих ландшафтах. Животные, используемые для локального мониторинга, должны достаточно длительное время обитать на обследуемой территории. На локальном уровне загрязнения можно характеризовать, основываясь на результатах обследования оседлых видов со сравнительно небольшими индивидуальными участками. Особенности трансформации и накопления биоцидов в трофических цепях требуют использования видов-индикаторов с широкой кормовой специализацией. Это позволит характеризовать загрязненность отдельных элементов биоценоза, выявить пути движения и места локализации токсикантов.

Для проведения локального мониторинга промыслово-охотничьих, в том числе редких и охраняемых видов зверей представляется рациональным наблюдение за их численностью (плотностью). Численность отражает адаптированность особей или популяций к условиям среды, обусловленную этим способность оставлять больше потомков, а также успех размножения как таковой и динамику миграционных процессов.

Объекты наблюдений:

- редкие и охраняемые виды наземных позвоночных;

- промысловые и охотничьи виды птиц и млекопитающих.

Методы и сроки мониторинга:

- маршрутные и площадные учеты птиц в гнездовой период общепринятыми зоологическими методами;

- зимний маршрутный учет (ЗМУ) промысловых зверей (ноябрь-март).

Для выполнения мониторинговых наблюдений и химико-аналитических определений привлекаются специализированные организации.

По мере накопления информации о состоянии наблюдаемых компонентов частота и состав наблюдений, местоположение пунктов мониторинга подлежит периодической корректировке.

Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб компонентов природной среды согласовываются в установленном порядке. 

IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Для проектируемого объекта отсутствует необходимость в осуществлении мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по гражданской обороне (письмо МЧС России от 24.05.2017 №107-3-2-11).

В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона Российской Федерации № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123), каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта создается в целях предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества при пожаре.

В общем виде система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя:

· систему предотвращения пожара;

· систему противопожарной защиты;

· комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Разработанная в проектной документации система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г, и направлена на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
9.1 . Система предотвращения пожара

Система предотвращения пожара на проектируемом объекте обеспечивается выполнением мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность технологических решений и инженерных систем, а именно:

· максимальное применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов при прокладке/замене проектируемых участков трубопровода путем введения ограничения применения горючих материалов, при необходимости их огнезащита;

· максимально возможное по условиям технологии и строительства ограничение массы горючих веществ и наиболее безопасный способ их размещения;

· в период эксплуатации применение существующей автоматической комплексной системы управления и обеспечения безопасности, включающей автоматизированную систему управления технологическим процессом, систему останова технологического процесса, систему аварийного останова, систему обнаружения пожара и утечек газа;

· применение электрооборудования, соответствующего взрывоопасной и пожароопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»;

· выполнением требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 (с изменениями на 2 июля 2013 года); устройство молниезащиты зданий и сооружений.

9.2 . Система противопожарной защиты

Пожарная безопасность (на период ремонта) на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», утвержденных ГУПО МВД СССР, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом конструктивно-планировочных решений, а также применением средств противопожарной защиты.

Противопожарная защита объекта строительства достигается:

· объемно-планировочными и техническими решениями, обеспечивающими своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара, в том числе его вторичных проявлений;

· применением строительных конструкций с нормируемыми значениями пределов огнестойкости и классов пожарной опасности;

· применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники.

Согласно ст. 7 Федерального закона № 116-ФЗ обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года 
№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствия».  

Все основное технологическое оборудование и материалы имеют сертификаты и декларации соответствия. Строительные, отделочные, теплоизоляционные материалы и кабельная продукция, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности, оборудование противопожарных систем, применяющиеся при строительстве имеют сертификаты пожарной безопасности.

9.3 . Организационно-технические мероприятия

Система организационно-технических мероприятий включает:

· применение сертифицированных технических средств пожаровзрывобезопасности;

· организацию надзора за соблюдением норм и правил пожарной безопасности;

· разработку положений, инструкций и других нормативных актов по обеспечению пожарной безопасности и других документов о порядке работы с пожаровзрывоопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

· определение порядка эвакуации людей, транспорта, спецтехники с площадок при возникновении крупных пожароопасных аварийных ситуаций;

· привлечение организаций, имеющих соответствующие лицензии для осуществления монтажа, наладки и технического обслуживания технологического оборудования.

Постоянного присутствия обслуживающего персонала на проектируемых объектах не предусматривается. 

На месте производства работ должна быть инструкция «О мерах пожарной безопасности», план ликвидации аварий и тушения пожаров, разработанные с учетом конкретных условий проведения работ.

Все лица, поступающие на работу, должны пройти инструктаж по вопросам пожарной безопасности на рабочем месте.

Для размещения огнетушителей, ломов, топоров и лопат на территории монтажных площадок должны изготавливаться пожарные щиты, которые располагаются на видных и легкодоступных местах. Конструкция ящика для песка должна быть удобной для извлечения песка и исключать попадание в него осадков. Ящик должен укомплектовываться совковой лопатой. Для предупреждения комкования песок перед засыпкой в ящик должен просушиваться и просеиваться. Асбестовую ткань, кошму, войлок следует хранить в металлических футлярах с крышками.

Подрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве противопожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудованием.

Кроме того, к организационно-техническим мероприятиям на проектируемом объекте строительства относятся: 

· организация технического обслуживания средств противопожарной защиты; обучение правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала; разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огневых работ, о соблюдении противопожарного режима, о действиях в случае возникновения пожара, ответственных лицах;

· разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара; отработка взаимодействия обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.

Промасленный либо пропитанный дизельным топливом, бензином или иными горючими жидкостями обтирочный материал должен собираться в специальную металлическую тару (ящики, бачки) с плотно закрывающимися крышками. По окончании рабочей смены тара с использованным обтирочным материалом должна транспортироваться в места утилизации согласно требованиям охраны окружающей среды.

Территория монтажных площадок должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

На период строительства, около мест хранения горючих и смазочных материалов должны вывешиваться предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест хранения и применения горюче-смазочных материалов.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

Баллоны со сжатым газом должны быть закреплены в вертикальном положении все время. Баллоны должны держаться вдалеке от искр, горячего шлака и пламени или должны быть защищены. Баллоны не должны размещаться там, где они могут стать частью электрической цепи. Баллоны должны иметь надписи, соответствующие их содержимому.

При хранении баллоны с кислородом должны содержаться отдельно от баллонов с топливным газом или горючими веществами – на расстоянии не менее 5 м или отделяться невоспламеняющейся оградой в 1,5 м высотой с противопожарной устойчивостью в полчаса. Пустые баллоны должны отделяться от наполненных баллонов и храниться вместе с такими же баллонами.

Знаки «Не курить» должны быть размещены в зоне хранения баллонов, как и знаки, указывающие на содержание баллонов.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожароопасности и взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 
Таблица № 1 

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения

	№точки
	Х
	Y
	
	№точки
	Х
	Y

	1
	23192.63
	3453.66
	
	22
	22769.49
	3390.91

	2
	23187.57
	3454.54
	
	23
	22770.33
	3385.79

	3
	23179.65
	3451.96
	
	24
	22784.17
	3380.14

	4
	23162.01
	3458.40
	
	25
	22834.31
	3356.41

	5
	23153.04
	3461.15
	
	26
	22839.16
	3358.57

	6
	23128.88
	3432.55
	
	27
	22849.98
	3376.08

	7
	23038.26
	3468.45
	
	28
	22866.31
	3411.53

	8
	23011.19
	3483.68
	
	29
	22890.25
	3452.62

	9
	22976.99
	3490.17
	
	30
	22904.77
	3495.30

	10
	22953.39
	3495.16
	
	31
	22930.48
	3493.10

	11
	22901.99
	3499.55
	
	32
	22931.79
	3494.12

	12
	22886.59
	3454.29
	
	33
	22935.03
	3492.74

	13
	22862.75
	3413.38
	
	34
	22952.83
	3491.19

	14
	22846.45
	3377.97
	
	35
	23009.78
	3479.88

	15
	22836.41
	3361.72
	
	36
	23036.53
	3464.83

	16
	22834.41
	3360.83
	
	37
	23130.08
	3427.77

	17
	22801.08
	3377.51
	
	38
	23154.38
	3456.55

	18
	22797.20
	3379.06
	
	39
	23179.48
	3447.78

	19
	22794.27
	3380.19
	
	40
	23187.85
	3450.39

	20
	22790.27
	3381.82
	
	41
	23191.02
	3449.83

	21
	22772.10
	3389.80
	
	1
	23192.63
	3453.66


2





001-00-РЗ









