PAGE  
3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 29 марта 2019 года № 76-р

Об организации технического обслуживания бесхозяйных сетей электроснабжения на территории города Омска
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», распоряжением Администрации города Омска от 17 января 2011 года № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Предложить Акционерному обществу «Омскэлектро» организовать техническое обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения до момента признания их муниципальной собственностью в соответствии с действующим законодательством согласно приложению «Перечень бесхозяйных сетей электроснабжения» к настоящему распоряжению.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, провести работу по признанию права собственности муниципального образования город Омск на имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  на заместителя Мэра города Омска, директора департамента                          правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска А.В. Подгорбунских. 

	Исполняющий обязанности

Мэра города Омска
	
	Е.В. Фомин


	
	Приложение      

к распоряжению Администрации города Омска

от 29 марта 2019 года № 76-р




ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных сетей электроснабжения

	№

п/п
	Место нахождения объекта
	Протяженность,

п. м
	Марка 

	1
	Город Омск, переулок 2-й Сухой угол улицы Кузбасской

(КЛ-10 кВ от КТП-4272 до ОП-1057, расположенного по улице Депутатской, дом 58)


	465
	ААБ

3х120

	2
	Город Омск, улица Лазо, дом 2Б 

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4028 до жилого дома 62/1 по улице Масленникова)


	48
	АПВГ 3х95+1х50


	
	
	48
	

	3
	Город Омск, улица Лазо, дом 2Б 

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4028 до жилого дома 134/1 по улице Куйбышева)


	150
	ААШв

3х95+1х50

	
	
	150
	

	4
	Город Омск, улица Лермонтова,             дом 127Е

(КЛ-0,4 кВ от ТП-4154 до ВРУ-1 здания 127Е по улице Лермонтова)


	60
	ААШв

3х120

	5
	Город Омск, улица Лермонтова,               дом 127Е

(КЛ-0,4 кВ от ТП-4154 до ВРУ-2 здания 127Е по улице Лермонтова)


	60
	ААШв

3х95+1х35

	6
	Город Омск, улица А. Нейбута,                    дом 9

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4174 до                                ЦТП-504, расположенного по улице А. Нейбута, дом 10/1)


	150
	ААБл

3х150+1х70

	
	
	150
	

	7
	Город Омск, улица А. Нейбута, 

дом 9

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4174 до ВРУ-1 жилого дома 11 по улице А. Нейбута)
	60
	ААБл

3х150

	
	
	60
	

	8
	Город Омск, улица А. Нейбута, дом 9

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4174 до ВРУ-2 жилого дома 11 по улице А. Нейбута)
	60
	ААБл

3х150

	
	
	60
	

	9
	Город Омск, проспект К. Маркса,                    дом 34/1

(КЛ-0,4 кВ от ТП-4563 до жилого дома 5 по проезду Тимуровскому)
	90
	ААБ

3х95

	10
	Город Омск, проспект К. Маркса,  дом 34/1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4563 до жилого дома 36/1 по проспекту К. Маркса)
	40
	ААБ

3х70

	
	
	40
	

	11
	Город Омск, улица 9-я Линия,                 дом 44Б

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4074 до ВРУ-1 жилого дома 44 по улице                               Б. Хмельницкого)
	240
	ААБл

3х150

	
	
	240
	АВВГ

3х185+1х95

	12
	Город Омск, улица 9-я Линия,                          дом 44Б

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4074 до ВРУ-2 жилого дома 44 по улице                             Б. Хмельницкого)
	240
	АВВГ

3х185+1х95

	
	
	240
	

	13
	Город Омск, улица 10 лет Октября, дом 111/1

(2КЛ-0,4 кВ от ТП-4077 до жилого дома 111/1 по улице 10 лет Октября)
	76
	ААБ

3х120+1х70

	
	
	76
	ААБ

3х95+1х50

	14
	Город Омск, улица Успенского,              дом 90

(КЛ-0,4 кВ от ТП-4341 вывод на                  ВЛ-0,4 кВ по улице 15-я Линия)


	12
	АВВГ

4х185

	15
	Город Омск, улица Успенского,              дом 90

(КЛ-0,4 кВ от ТП-4341 вывод на               ВЛ-0,4 кВ по улице 20-я Линия)


	15
	АВВГ

4х185

	16
	Город Омск, улица Успенского,              дом 90

(КЛ-0,4 кВ от ТП-4341 вывод на                  ВЛ-0,4 кВ по улице Лермонтова)


	15
	АВВГ

4х185

	17
	Город Омск, улица 10 лет Октября угол улицы Декабристов

(КЛ-10 кВ от РП-413 до ТП-4016, расположенной по улице Декабристов, дом 35В)
	480
	ААШв

3х120

	Всего 
	3325
	-


	Примечание:
	принятые в приложении сокращения:

	
	КТП
	–
	комплектная трансформаторная подстанции с порядковым номером;

	
	ТП
	–
	трансформаторная подстанция с порядковым номером; 

	
	КЛ
	–
	кабельная линия;

	
	ВЛ
	–
	воздушная линия;

	
	ВРУ
	–
	вводное распределительное устройство с порядковым номером;

	
	ЦТП
	–
	центральный тепловой пункт с порядковым номером;

	
	ОП
	–
	отключающий пункт с порядковым номером;

	
	РП
	–
	распределительный пункт с порядковым номером.


_________________

