ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 26 июля 2022 года № 611-п

Об утверждении технического задания на корректировку

инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области

на 2020 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы согласно приложению                          к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                                  Е.В. Фомин

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 26 июля 2022 года № 611-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области

на 2020 – 2024 годы

I. Основные положения

1. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы                Акционерного общества «ОмскВодоканал» (далее – АО «ОмскВодоканал») по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

3) постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая                2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля                 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 августа             2009 года № 1235-р;

6) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр                                «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

7) Решения Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43          «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области»;

8) постановления Администрации города Омска от 25 ноября 2014 года             № 1646-п «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Омска»;

9) постановления Администрации города Омска от 4 марта 2022 года                    № 118-п «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Омска до 2031 года».

2. Техническое задание определяет цели и задачи корректировки инвестиционной программы АО «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы (далее – инвестиционная программа), а также является основанием для корректировки инвестиционной программы и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

II. Цели и задачи корректировки инвестиционной программы

3. Целями корректировки инвестиционной программы являются:

1) исключение мероприятий, не обеспеченных источником финансирования, включение новых мероприятий, в том числе в целях защиты централизованных систем от угроз техногенного характера, перенос сроков реализации и изменение стоимости реализации мероприятий в соответствии                      с заключенными договорами подряда и фактически завершенными работами      по выполнению мероприятий инвестиционной программы;

2) снижение производственных (эксплуатационных) затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения при соблюдении требований природоохранного законодательства.

4. Задачи корректировки инвестиционной программы:

1) определение объема финансовых потребностей АО «ОмскВодоканал» на реализацию дополнительных мероприятий на период 2020 – 2024 годы;

2) изменение размера источников финансирования мероприятий                           на период 2020 – 2024 годы;

3) изменение графиков реализации мероприятий согласно условиям заключенных договоров подряда.

5. Результатом корректировки инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества                                         и энергетической эффективности объектов централизованных систем                        холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске в соответствии                    с приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

III. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

6. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции                                 и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведен в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

7. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции                                и модернизации объектов централизованных систем водоотведения приведен                в приложении № 3 к настоящему техническому заданию.

8. Результатом реализации мероприятий является достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности функционирования объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведен в приложении № 4 к настоящему техническому заданию. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий,

приведен в приложении № 5 к настоящему техническому заданию.

9. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 7 к настоящему техническому заданию.

10. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций с указанием плановых значений показателей надежности, качества                                    и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты       в результате реализации таких мероприятий, приведен в приложении № 8                       к настоящему техническому заданию.

# IV. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам

# холодного водоснабжения или водоотведения

11. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, приведен в приложении № 6 к настоящему техническому заданию.

# V. Заказчик, разработчик, сроки корректировки и реализации

# инвестиционной программы

12. Заказчик инвестиционной программы – Администрация города Омска.

13. Разработчик инвестиционной программы – АО «ОмскВодоканал».

14. Срок корректировки инвестиционной программы – до 20 ноября                     2022 года.

15. Срок реализации инвестиционной программы – 2020 – 2024 годы.

_________________

Приложение № 1

## к техническому заданию на корректировку инвестиционной

## программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

## по реконструкции, модернизации и строительству

## объектов централизованных систем

## холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

## образования городской округ

## город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

и водоотведения в городе Омске

| № п/п | Наименование показателя | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 фактичес- кое значение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Показатели качества питьевой воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах в год, ед./км | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,129 | 0,129 |
| 2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,399 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |
| 3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | отсутствует |
| 3.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, % | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,08 |
| 3.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, % | отсутствует |
| 4. Показатели энергетической эффективности |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,07 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0,40 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,45 |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Приложение № 2

## к техническому заданию на корректировку инвестиционной

## программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

## по реконструкции, модернизации и строительству

## объектов централизованных систем

## холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

## образования городской округ

## город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 лет РККА до дюкера реки Омь. Корректировка проектно-изыскательских работ (далее – ПИР). Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) | Город Омск, улица 19-я Линия | 2020 – 2024 |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=300 мм по улицам 2-я и 3-я Железнодорожная с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улицы 2-я и 3-я Железнодорожная | 2020 – 2023 |
| 3 | Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции. Корректировка проектно-сметной документации (далее – ПСД). Выполнение СМР | Город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 42/3 | 2020 – 2024 |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=400 мм по улице Березовой от проспекта Королева по улице Судоремонтной до улицы Тарской. Выполнение СМР | Город Омск, улица Березовая – улица Тарская | 2020 – 2021 |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого дома № 2 по улице Граничной до улицы Суворова. Выполнение СМР | Город Омск, улица Граничная | 2020 |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=150 мм по улице Красный Путь от улицы 5-й Армии до улицы 6-я Северная. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Красный Путь | 2020 – 2021 |
| 7 | Техническое перевооружение станции обеззараживания воды SME-2000 на Ленинской очистной водопроводной станции. Реконструкция солевых баков. Выполнение СМР | Город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 42/3 | 2020 |
| 8 | Модернизация насосной станции 2 подъема № 5 с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | Город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40 | 2023 |
| 9 | Модернизация насосной станции 3 подъема «Октябрьская» с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | Город Омск, улица Худенко, дом 1б | 2023 |
| 10 | Модернизация насосной станции 3 подъема «Советская-1» с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | Город Омск, улица Нефтезаводская, дом 43/2 | 2023 |
| 11 | Реконструкция водопроводного дюкерного перехода Д=800 мм через реку Омь в районе садоводческих товариществ «Энергетик-5/2» и «Омь-2». Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, район садоводческих товариществ «Энергетик-5/2» и «Омь-2» | 2022 |

## Приложение № 3

## к техническому заданию на корректировку инвестиционной

## программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

## по реконструкции, модернизации и строительству

## объектов централизованных систем

## холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

## образования городской округ

## город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Местоположение/ адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция дюкерного перехода Д=1200 мм через реку Иртыш от главной насосной станции ГНС-24 по улице Рокоссовского, дом 18 корпус 5. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР) | Город Омск, улица Рокоссовского, дом 18 корпус 5 | 2020 |
| 2 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д=300 мм насосной станции «Падь». Выполнение инженерно-геодезических изысканий (далее – ИГИ) | 23 километр Черлакского тракта | 2020 |
| 3 | Строительство ливневой и дренажной Д=300 мм насосной станции «Заря». Выполнение ИГИ | Город Омск, улица Яблоневая, дом 47 | 2020 |
| 4 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д= 300 мм насосной станции «Николаевка». Выполнение ИГИ | Город Омск, улица Загородная, дом 1 | 2020 |
| 5 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д=200 мм насосной станции «Крутая Горка». Выполнение ИГИ | Город Омск, микрорайон «Крутая горка», улица Береговая, дом 1а | 2020 |
| 6 | Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2020 – 2021 |
| 7 | Строительство канализационной насосной станции (далее – КНС) по улице 2-я Производственная, дом 45 (на месте КНС-13). Выполнение СМР | Город Омск, улица 2-я Производственная, дом 45 | 2020 – 2023 |
| 8 | Реконструкция канализационного коллектора Д=300 – 400 мм от улицы 36-я Северная до улицы 9-я Северная. Выполнение ПИР | Город Омск, улица Красный Пахарь | 2020 |
| 9 | Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от канализационного колодца (далее – КК) КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 лет Профсоюзов. Выполнение СМР | Город Омск, улица ХХ Партсъезда – 50 лет Профсоюзов | 2020 |
| 10 | Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм по улице Новокирпичной до улицы 1-я Путевая. Выполнение СМР | Город Омск, улица Новокирпичная – улица 1-я Путевая | 2020 – 2021 |
| 11 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=800 – 1000 мм по улице Рокоссовского, дом 18 до улицы Комкова. Выполнение СМР | Город Омск, улица Рокоссовского, дом 18 – улица Комкова | 2020 |
| 12 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=250 мм от КНС-23 по улице Муромцева до улицы 20 лет Октября. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Муромцева – улица 20 лет Октября | 2021 – 2023 |
| 13 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=800 – 1000 мм по улице Блюхера до проспекта Мира – улицы Химиков. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Блюхера, проспект Мира, улица Химиков | 2023 – 2024 |
| 14 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=200 мм на территории Федерального казенного учреждения «ИК № 9 УФСИН России по Омской области» по улице 27-я Линия, дом 47а. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица 27-я Линия, дом 47а | 2023 – 2024 |
| 15 | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=1420 мм по улице Комбинатской, дом 50. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2022 – 2024 |
| 16 | Реконструкция КНС-24 по улице Рокоссовского, дом 18б с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР | Город Омск, улица Рокоссовского, дом 18б | 2021 |
| 17 | Реконструкция КНС-34 по улице 7-я Северная с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР | Город Омск, улица 7-я Северная | 2022 |
| 18 | Внедрение реагентной дефосфотации сточных вод на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2020 |
| 19 | Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска. Корректировка ПСД. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2020 – 2024 |
| 20 | Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2020 – 2022 |
| 21 | Модернизация 4-х аэротенков городской цепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри – денитрификации. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2022 – 2024 |
| 22 | Строительство песколовок на очистных сооружениях канализации города Омска. Корректировка ПСД. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2020 – 2023 |
| 23 | Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая горка». Выполнение ПИР | Город Омск, микрорайон «Крутая горка» | 2023 |
| 24 | Реконструкция участков коллектора Д=1500 мм от улицы 22 Апреля по улице Доковской. Выполнение СМР | Город Омск, улица Доковская | 2020 |
| 25 | Реконструкция участка самотечной канализации Д=300 мм по улице 2-я Производственная, дом 45 (КНС-13). Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица 2-я Производственная, дом 45 | 2020 |
| 26 | Реконструкция участка сетей самотечной канализации Д=1200 мм от канализационного колодца КК-80 по улице Бульварной до КК-62 по улице Панфилова. Выполнение СМР | Город Омск, улица Бульварная – улица Панфилова | 2020 |
| 27 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=225 мм на участке от КНС-25 по улице Завертяева до улицы Багратиона. Выполнение СМР. | Город Омск, улица Завертяева – улица Багратиона | 2020 – 2021 |
| 28 | Реконструкция КНС-11 по улице 12 Декабря в Кировском административном округе города Омска с установкой дополнительного насоса. Выполнение СМР | Город Омск, улица 12 Декабря | 2020 |
| 29 | Реконструкция КНС-28 по улице Лукашевича с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | Город Омск, улица Лукашевича | 2020 |
| 30 | Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | Город Омск, улица 2-я Нагорная | 2020 |
| 31 | Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Корректировка ПСД | Город Омск, улица Суворова | 2021 |
| 32 | Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации города Омска. Оснащение резервуаров хранения хлора системой контроля уровня наполнения. Корректировка ПСД. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2020 – 2021 |
| 33 | Реконструкция системы подачи надиловой воды с илошламонакопителя на аэротенки цепочки Б 1-18 на очистных сооружениях канализации города Омска. Переброска надиловой жидкости. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2020 |
| 34 | Строительство сетей самотечной канализации Д=300 мм в поселке Птицефабрика. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, поселок Птицефабрика | 2022 – 2023 |
| 35 | Строительство сетей напорной канализации Д=110 мм в поселке Птицефабрика. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, поселок Птицефабрика | 2022 – 2023 |
| 36 | Строительство КНС в поселке Птицефабрика. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, поселок Птицефабрика | 2022 – 2023 |
| 37 | Реконструкция самотечного коллектора Д=600 мм от улицы 6-я Станционная до улицы 29-я Рабочая от КК Государственной информационной системы (далее – ГИС) ГИС 1481 до КК ГИС 1520. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица 6-я Станционная – улица 29-я Рабочая | 2022 - 2023 |
| 38 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2021 |
| 39 | Строительство сетей канализации Д-200 мм от административного здания по улице Красный путь, дом 107 корпус 1 до улицы 6-я Северная, дом 3. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Красный путь | 2022 – 2023 |
| 40 | Реконструкция КНС-17 в переулке 3-й Островский. Выполнение ПИР | Город Омск, переулок 3-й Островский | 2023 |
| 41 | Реконструкция напорного коллектора Д=300 мм по улице Багратиона от поселка Загородный, дом 30 до камеры переключения Д=2000 мм (вторая нитка). Выполнение ПИР | Город Омск, улица Багратиона – поселок Загородный | 2023 – 2024 |
| 42 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=1200 мм по проспекту Мира до улицы Тварковского от КК ГИС 31817 до КК ГИС 31545. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Мира – улица Тварковского | 2022 – 2023 |
| 43 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1000 мм на участке от КК ГИС 19 по улице 6-я Станционная до КК ГИС 52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение СМР | Город Омск, улица 6-я Станционная – улица 29-я Рабочая | 2023 |
| 44 | Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм по улице Заозерной от жилого дома 27 до камеры коллектора Д=2000 по улице Заозерной от КК ГИС 4215 до КК ГИС 22. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Заозерная | 2022 – 2023 |
| 45 | Реконструкция канализационного напорного коллектора Д=600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы 4-я Чередовая. Выполнение ПИР | Город Омск, улица Новосортировочная – 4-я Чередовая | 2023 |
| 46 | Техническое перевооружение склада хлора очистных сооружений канализации. Система поглощения абгазов жидкого хлора. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2022 |
| 47 | Техническое перевооружение склада хлора цеха очистных сооружений канализации. Оснащение навесом пункта слива-налива жидкого хлора. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2022 |

## Приложение № 4

## к техническому заданию на корректировку инвестиционной

## программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

## по реконструкции, модернизации и строительству

## объектов централизованных систем

## холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

## образования городской округ

## город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2020 – 2024 годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм по улице 19-я Линия от улицы 20 лет РККА до дюкера реки Омь. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР). Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) | 0,66 | 0,129 | 16,07 | не влияет | не влияет |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=300 мм по улицам 2-я и 3-я Железнодорожная с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР | 0,66 | 0,129 | 16,07 | не влияет | не влияет |
| 3 | Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции. Корректировка проектно-сметной документации (далее – ПСД). Выполнение СМР | не влияет | 0,129 | не влияет | 0,39 | не влияет |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=400 мм по улице Березовой от проспекта Королева по улице Судоремонтной до улицы Тарской. Выполнение СМР | 0,66 | 0,129 | 16,07 | не влияет | не влияет |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого дома № 2 по улице Граничной до улицы Суворова. Выполнение СМР | 0,66 | 0,129 | 16,07 | не влияет | не влияет |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения Д=150 мм по улице Красный Путь от улицы 5-й Армии до улицы 6-я Северная. Выполнение ПИР, СМР | 0,66 | 0,129 | 16,07 | не влияет | не влияет |
| 7 | Техническое перевооружение станции обеззараживания воды SME-2000 на Ленинской очистной водопроводной станции. Реконструкция солевых баков. Выполнение СМР | 0,66 | 0,129 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 8 | Модернизация насосной станции 2 подъема № 5 с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | не влияет | не влияет | не влияет | 0,39 | не влияет |
| 9 | Модернизация насосной станции 3 подъема «Октябрьская» с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | 0,28 |
| 10 | Модернизация насосной станции 3 подъема «Советская-1» с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | 0,28 |
| 11 | Реконструкция водопроводного дюкерного перехода Д=800 мм через реку Омь в районе садоводческих товариществ «Энергетик-5/2» и «Омь-2». Выполнение ПИР, СМР | не влияет | 0,129 | 16,07 | не влияет | не влияет |

## Приложение № 5

## к техническому заданию на корректировку инвестиционной

## программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

## по реконструкции, модернизации и строительству

## объектов централизованных систем

## холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

## образования городской округ

## город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2020 – 2024 годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год, ед./км | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, % | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м |
| 1 | Реконструкция дюкерного перехода Д=1200 мм через реку Иртыш от главной насосной станции ГНС-24 по улице Рокоссовского, дом 18 корпус 5. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР) | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 2 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д=300 мм насосной станции «Падь». Выполнение инженерно-геодезических работ (далее – ИГИ) | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
| 3 | Строительство ливневой и дренажной Д=300 мм насосной станции «Заря». Выполнение ИГИ | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
| 4 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д= 300 мм насосной станции «Николаевка». Выполнение ИГИ | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
| 5 | Строительство ливневой и дренажной канализации Д=200 мм насосной станции «Крутая Горка». Выполнение ИГИ | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
| 6 | Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение СМР | не влияет | не влияет | 0,45 | не влияет |
| 7 | Строительство канализационной насосной станции по улице 2-я Производственная, дом 45 (на месте КНС-13). Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 8 | Реконструкция канализационного коллектора Д=300 – 400 мм от улицы 36-я Северная до улицы 9-я Северная. Выполнение ПИР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 9 | Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от канализационного колодца (далее – КК) КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 лет Профсоюзов. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 10 | Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм по улице Новокирпичной до улицы 1-я Путевая. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 11 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=800 – 1000 мм по улице Рокоссовского, дом 18 до улицы Комкова. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 12 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=250 мм от КНС-23 по улице Муромцева до улицы 20 лет Октября. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 13 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=800 – 1000 мм по улице Блюхера до проспекта Мира – улицы Химиков. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 14 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=200 мм на территории Федерального казенного учреждения «ИК № 9 УФСИН России по Омской области» по улице 27-я Линия, дом 47а. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 15 | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=1420 мм по улице Комбинатской, дом 50. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 16 | Реконструкция КНС-24 по улице Рокоссовского, дом 18б с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 17 | Реконструкция КНС-34 по улице 7-я Северная с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 18 | Внедрение реагентной дефосфотации сточных вод на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР | не влияет | не более 9,08% | 0,45 | не влияет |
| 19 | Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска. Корректировка ПСД. Выполнение СМР | не влияет | не более 9,08% | 0,45 | не влияет |
| 20 | Расширение отделения сгущения избыточного активного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР | не влияет | не более 9,08% | 0,45 | не влияет |
| 21 | Модернизация 4-х аэротенков городской цепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри – денитрификации. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | не более 9,08% | 0,45 | не влияет |
| 22 | Строительство песколовок на очистных сооружениях канализации города Омска. Корректировка ПСД. Выполнение СМР | не влияет | не более 9,08% | 0,45 | не влияет |
| 23 | Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая горка». Выполнение ПИР | не влияет | не более 9,08% | не влияет | не влияет |
| 24 | Реконструкция участков коллектора Д=1500 мм от улицы 22 Апреля по улице Доковской. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 25 | Реконструкция участка самотечной канализации Д=300 мм по улице 2-я Производственная, дом 45 (КНС-13). Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 26 | Реконструкция участка сетей самотечной канализации Д=1200 мм от канализационного колодца (далее КК) КК-80 по улице Бульварной до КК-62 по улице Панфилова. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 27 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=225 мм на участке от КНС-25 по улице Завертяева до улицы Багратиона. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 28 | Реконструкция КНС-11 по улице 12 Декабря в Кировском административном округе города Омска с установкой дополнительного насоса. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | 0,45 | 0,30 |
| 29 | Реконструкция КНС-28 по улице Лукашевича с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | 0,45 | 0,30 |
| 30 | Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | 0,45 | 0,30 |
| 31 | Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Корректировка ПСД | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 32 | Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации города Омска. Оснащение резервуаров хранения хлора системой контроля уровня наполнения. Корректировка ПСД. Выполнение СМР | не влияет | не более 9,08% | не влияет | не влияет |
| 33 | Реконструкция системы подачи надиловой воды с илошламонакопителя на аэротенки цепочки Б 1-18 на очистных сооружениях канализации города Омска. Переброска надиловой жидкости. Выполнение СМР | не влияет | не более 9,08% | не влияет | не влияет |
| 34 | Строительство сетей самотечной канализации Д=300 мм в поселке Птицефабрика. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
| 35 | Строительство сетей напорной канализации Д=110 мм в поселке Птицефабрика. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
| 36 | Строительство КНС в поселке Птицефабрика. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 37 | Реконструкция самотечного коллектора Д=600 мм от улицы 6-я Станционная до улицы 29-я Рабочая от КК Государственной информационной системы (далее – ГИС) ГИС 1481 до КК ГИС 1520. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 38 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляционной системы в цехе механического обезвоживания сырого осадка на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР | не влияет | не влияет | 0,45 | не влияет |
| 39 | Строительство сетей канализации Д-200 мм от административного здания по улице Красный путь, дом 107 корпус 1 до улицы 6-я Северная, дом 3. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 40 | Реконструкция КНС-17 в переулке 3-й Островский. Выполнение ПИР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 41 | Реконструкция напорного коллектора Д=300 мм по улице Багратиона от поселка Загородный, дом 30 до камеры переключения (вторая нитка). Выполнение ПИР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 42 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=1200 мм по проспекту Мира до улицы Тварковского от КК ГИС 31817 до КК ГИС 31545. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 43 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1000 мм на участке от КК ГИС 19 по улице 6-я Станционная до КК ГИС 52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 44 | Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм по улице Заозерной от жилого дома 27 до камеры коллектора Д=2000 по улице Заозерной от КК ГИС 4215 до КК ГИС 22. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 45 | Реконструкция канализационного напорного коллектора Д=600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы 4-я Чередовая. Выполнение ПИР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 46 | Техническое перевооружение склада хлора очистных сооружений канализации. Система поглощения абгазов жидкого хлора. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | не более 9,08% | не влияет | не влияет |
| 47 | Техническое перевооружение склада хлора цеха очистных сооружений канализации. Оснащение навесом пункта слива-налива жидкого хлора. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | не более 9,08% | не влияет | не влияет |

## Приложение № 6

## к техническому заданию на корректировку инвестиционной

## программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

## по реконструкции, модернизации и строительству

## объектов централизованных систем

## холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

## образования городской округ

## город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Водоснабжение | Водоотведение | Срок подключения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка, куб. м/сут. | Диаметр, мм | Протяженность, м | Нагрузка, куб. м/сут. | Диаметр, мм | Протяженность, м |  |
| 1 | Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице 3-я Северная | 80,4 | 110 | 15 | 79,1 | 200 | 185 | 2020 |
| 2 | Строительство внеплощадочных сетей к омской базе производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования по улице 10 лет Октября, дом 180 корпус 1 | - | 160 | 50 | - | - | - | 2020 |
| 3 | Строительство внеплощадочных сетей к торгово-офисному комплексу по улице Тарской | 5,7 | 110 | 12,5 | - | - | - | 2020 |
| 4 | Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице 3-я Енисейская, дом 21 | 116,3 | 160 | 14 | - | - | - | 2020 – 2021 |
| 5 | Строительство внеплощадочных сетей к наземному многоэтажному гаражу по улице 9-я Ленинская – улице Котельникова | 0,66 | 63 | 36 | - | - | - | 2020 – 2021 |
| 6 | Строительство внеплощадочных сетей к административному зданию с объектом обслуживания по улице 2-я Затонская | 0,75 | 110 | 7 | - | - | - | 2020 – 2021 |

## Приложение № 7

## к техническому заданию на корректировку инвестиционной

## программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

## по реконструкции, модернизации и строительству

## объектов централизованных систем

## холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

## образования городской округ

## город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Местоположение/ адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм на участке от канализационной насосной станции (далее – КНС) КНС-5 по улице Андрианова до проспекта Мира. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР) | Город Омск, улица Андрианова – проспект Мира | 2022 – 2023 |
| 2 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм от КНС-7 по бульвару Победы, дом 5 до улицы Жукова – улицы Бульварной, дом 2 (две нитки). Выполнение ПИР | Город Омск, бульвар Победы, дом 5 – улица Жукова – улица Бульварная, дом 2 | 2023 |
| 3 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д=600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Крыловской. Выполнение СМР | Город Омск, улица Новосортировочная –улица Гуртьева –улица Крыловская | 2020 |
| 4 | Реконструкция участка коллектора Д=900 – 1000 мм по улице Малой Ивановской с реконструкцией камеры канализационного колодца (далее – КК) Государственной информационной системы (далее – ГИС) КК ГИС 38812. Выполнение СМР | Город Омск, улица Малая Ивановская | 2020 |
| 5 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1500 мм по улице 22 Апреля от дома 56 до проспекта Губкина, дом 1. Выполнение СМР | Город Омск, улица 22 Апреля, дом 56 – проспект Губкина, дом 1 | 2020 |
| 6 | Реконструкция шахты ГИС 30 Д=6200 мм высотой 12580 мм канализационного коллектора Д=1840 мм на пересечении улицы 1-я Челюскинцев – улицы Арсеньева, дом 2. Выполнение СМР | Город Омск, улица Челюскинцев – улица Арсеньева, дом 2 | 2020 – 2021 |
| 7 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=2500 мм от камеры гашения до очистных сооружений на участке по улице Доковской, дом 33. Выполнение СМР | Город Омск, улица Доковская, дом 33 | 2020 – 2021 |
| 8 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=530 мм от КНС-72 по улице Карело-Финской до улицы Полторацкого. Выполнение СМР | Город Омск, улица Карело-Финская – улица Полторацкого | 2021 |
| 9 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1600 мм на участке от улиц Добровольского – Кемеровской до улицы Волховстроя. Выполнение СМР | Город Омск, улица Добровольского – улица Кемеровская – улица Волховстроя | 2021 – 2022 |
| 10 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=1200 мм от улицы Малой Ивановской по улице 7-я Северная в сторону улицы Красный Путь от КК ГИС 38812 до КК ГИС 39001. Выполнение СМР | Город Омск, улица Малая Ивановская – улица 7-я Северная – улица Красный Путь | 2021 |
| 11 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=2500 мм от камеры гашения до очистных сооружений на участке по улице Доковской от КК-46117 до КК-46124. Выполнение СМР | Город Омск, улица Доковская | 2021 |
| 12 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=600 мм по улице Мельничной от КК ГИС 41690 до КК ГИС 33610. Выполнение СМР | Город Омск, улица Мельничная от дома 89 корпус 4 | 2021 – 2022 |
| 13 | Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Мельничной на участках от КК ГИС 44693 до КК ГИС 41690 и от КК ГИС 33610 до КК ГИС 41720. Выполнение СМР | Город Омск, улица Мельничная от дома 91 | 2022 |
| 14 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=800 мм по улице Мельничной от КК ГИС 167 (КНС-40) до КК ГИС 41692. Выполнение СМР | Город Омск, улица Мельничная от дома 87а | 2022 |
| 15 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=2000 мм от улицы Доковской по территории садоводческого некоммерческого товарищества «Весна» от КК ГИС 173 до КК ГИС 175. Выполнение СМР | Город Омск, улица Доковская | 2022 |
| 16 | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=600 мм от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Новосортировочной, дом 29. Выполнение СМР | Город Омск, улица Гуртьева - Новосортировочная | 2022 |
| 17 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=1500 мм по улице Доковской от улицы 22-го Апреля, дом 56 до очистных сооружений канализации от КК ГИС 69917 до КК ГИС 46019. Выполнение СМР | Город Омск, улица 22-го Апреля, дом 56 - ул.Доковская, дом 32 | 2022 |
| 18 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=600 мм по улице Фугенфирова от КК ГИС 14805 до КК ГИС 14817. Выполнение СМР | Город Омск, улица Фугенфирова | 2022 |
| 19 | Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Комкова на участке от улицы Дианова до улицы Рокоссовского. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комкова - Рокоссовского | 2022 |
| 20 | Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм по улице Заозерной от жилого дома 27 до камеры коллектора Д=2000 по улице Заозерной от КК ГИС 4197 до КК ГИС 4203. Выполнение СМР | Город Омск, улица Заозерная | 2022 |

## Приложение № 8

## к техническому заданию на корректировку инвестиционной

## программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

## по реконструкции, модернизации и строительству

## объектов централизованных систем

## холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

## образования городской округ

## город Омск Омской области на 2020 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций,

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций с указанием плановых значений

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны

быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2020 – 2024 годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год, ед./км | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, % | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м |
| 1 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм на участке от КНС-5 по улице Андрианова до проспекта Мира. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР) | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |  |
| 2 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=600 мм от канализационной насосной станции (далее – КНС) КНС-7 по бульвару Победы, дом 5 до улицы Жукова – улицы Бульварной, дом 2 (две нитки). Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |  |
| 3 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д=600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Крыловской. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 4 | Реконструкция участка коллектора Д=900 – 1000 мм по улице Малой Ивановской с реконструкцией камеры канализационного колодца (далее – КК) Государственной информационной системы (далее – ГИС) КК ГИС 38812. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 5 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1500 мм по улице 22 Апреля от дома 56 до проспекта Губкина, дом 1. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 6 | Реконструкция шахты ГИС № 30 Д=6200 мм высотой 12580 мм канализационного коллектора Д=1840 мм на пересечении улицы 1-я Челюскинцев – улицы Арсеньева, дом 2. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 7 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=2500 мм от камеры гашения до очистных сооружений на участке по улице Доковской, дом 33. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 8 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=530 мм от КНС-72 по улице Карело-Финской до улицы Полторацкого. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 9 | Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1600 мм на участке от улиц Добровольского – Кемеровской до улицы Волховстроя. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 10 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=1200 мм от улицы Малой Ивановской по улице 7-я Северная в сторону улицы Красный Путь от КК ГИС 38812 до КК ГИС 39001. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 11 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=2500 мм от камеры гашения до очистных сооружений на участке по улице Доковской от КК-46117 до КК-46124. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | 0,30 |
| 12 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=600 мм по улице Мельничной от КК ГИС 41690 до КК ГИС 33610. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 13 | Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Мельничной на участках от КК ГИС 44693 до КК ГИС 41690 и от КК ГИС 33610 до КК ГИС 41720. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 14 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=800 мм по улице Мельничной от КК ГИС 167 (КНС-40) до КК ГИС 41692. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 15 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=2000 мм от улицы Доковской по территории садоводческого некоммерческого товарищества «Весна» от КК ГИС 173 до КК ГИС 175. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 16 | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д=600 мм от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Новосортировочной, дом 29. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 17 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=1500 мм по улице Доковской от улицы 22-го Апреля, дом 56 до очистных сооружений канализации от КК ГИС 69917 до КК ГИС 46019. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 18 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=600 мм по улице Фугенфирова от КК ГИС 14805 до КК ГИС 14817. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 19 | Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Комкова на участке от улицы Дианова до улицы Рокоссовского. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 20 | Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм по улице Заозерной от жилого дома 27 до камеры коллектора Д=2000 по улице Заозерной от КК ГИС 4197 до КК ГИС 4203. Выполнение СМР | 2,399 | не влияет | не влияет | не влияет |